## Sheet1
序号 | 申请科室 | 项目名称 | 数量（台套） | 备注
1 | 眼科 | 同视机 | 1 | 用于斜视度，集合度检查，方便医生对于斜视患者的判断。
2 |  | 倒睫电凝器 | 1 | 用于倒睫患者治疗，创伤小，门诊便可操作
3 |  | 黄斑镜 | 2 | 用于患者眼黄斑病的检查，微脉冲激光的辅助检查器械
4 |  | 眼压计 | 1 | 用于患者眼压的检查，可以筛查出高眼压及青光眼患者，同时对于低眼压患者可以做早准备
5 | 血透室 | 血液透析装置 | 5 | 核心功能 1. 标准血液透析（HD）：性能稳定可靠。 安全性配置 1. 全方位监测系统：包括动静脉压力监测、跨膜压监测、空气监测、漏血监测、温度监测、电导度监测，所有监测必须灵敏、准确，具备声光报警功能。 2. 完善的报警与自检：具备开机自检功能，报警记录可查询，故障代码清晰。 3. 符合国际安全标准：设备需具备医疗电气设备安全认证。 感染控制 1. 内置热化学消毒程序：支持至少 85℃ 以上的热消毒，有效杀灭细菌、内毒素。 2. 水路系统设计：管路设计应无消毒死角，易于清洁。建议具备柠檬酸消毒程序选项，以应对特殊菌膜污染。 3. 培训：为医护人员提供全面、系统的操作、维护及初级故障排除培训。
6 | 消化科 | 治疗胃镜 | 1 | 具备高清 / 超高清成像 + 精准治疗通道 + 智能辅助系统 + 全面安全保障，其功能配置需同时满足诊断精准性、治疗微创性、操作安全性和临床扩展性的要求，具备超高清分辨率与宽色域成像；具备大景深 + 广角视野 + 防抖技术，设备需兼容科室现用奥林巴斯290主机。视野范围:大于140° 副送水：支持
7 | 输血科（新院） | 储血相关设备冷链监测系统 | 1 | 满足科室日常使用，机器品牌需为国内市场占有率较高的品牌
8 | 输血科（老院） | 血小板储存箱 | 1 | 满足科室日常使用，机器品牌需为国内市场占有率较高的品牌
9 | 精神科（固镇） | 无抽搐电休克治疗仪 | 1 | 满足科室日常使用，机器品牌需为国内市场占有率较高的品牌
10 | 耳鼻喉科 | 耳内镜水下持续灌流手术系统 | 1 | 为耳内镜手术提供持续灌注和冷却功能；耳内镜手柄要轻；磨钻头、耳内镜及单阀镜鞘需满足精细部位暴露需求。
11 |  | 耳鼻喉科综合治疗台 | 2 | 集鼻内窥镜，耳内窥镜、喉内镜、显像系统，负压正压系统等于一体，能够提供清晰、细致的耳鼻喉图像，电脑的显示器图像清晰，色彩还原度高，硬盘要大，能满足储存录像的需求
12 | 超声科 | 介入超声 | 1 | 设备用途：1.用途：介入、腹部、产科、妇科、心脏、小器官、肌骨、泌尿、血管、儿科、急诊、等全身超声检查及介入手术。功能：融合成像 造影 配备粘弹性成像 智能介入导航功能，应变式弹性成像 剪切波定量弹性成像 单模态消融术后评估系统 。耦合剂加热器，支持实体按键开关，温度多级可调。相关配置： 单晶体凸阵探头频率：1.2-6.0 MHz 线阵探头频率：4.0-15.0 MHz 腔内凸阵频率: 3.0-11.0 MHz单晶体微凸穿刺探头频率：1.2-6.0MHz 一线一凸双平面探头频率：3.5-9.5 MHz （凸阵），3.5-12.5MHz （线阵）。 单晶体微凸穿刺探头频率：1.2-6.0MHz 一线一凸双平面探头频率：3.5-9.5 MHz （凸阵），3.5-12.5MHz （线阵）。探头配置（5把）：标配单晶体凸阵探头、矩阵线阵探头、线阵探头、单晶体相控阵探头、单晶体腔内探头。 单晶体凸阵探头频率：1.2-6.0 MHz 矩阵线阵探头频率：4.0-18.0 MHz 线阵探头频率：3.0-10.0 MHz 单晶体相控阵探头频率：1.5-4.0MHZ 单晶体腔内探头频率：2.0-9.0MHz
合计 |  |  | 18