## Sheet1
序号 | 申请科室 | 项目名称 | 数量（台套） | 备注
1 | 眼科 | 同视机 | 1 | 用于斜视度，集合度检查，方便医生对于斜视患者的判断。
2 |  | 视力筛查系统（包括2个采集器，手持验光仪） | 1 | 对于儿童及成人视力的筛查，便于医生更好的了解患者视力情况，早期作出判断。
3 |  | 超乳机（配备若干手柄） | 1 | 用于自内障超声乳化手术，使得的内障手术创伤变得很小并且减少并发症
4 |  | 倒睫电凝器 | 1 | 用于倒睫患者治疗，创伤小，门诊便可操作
5 |  | 眼前节照相机 | 1 | 用于眼前节疾病的拍照，便于患者了解自己的眼部疾病，同时也便于患者的随访及转归的记录
6 |  | 黄斑镜 | 2 | 用于患者眼黄斑病的检查，微脉冲激光的辅助检查器械
7 |  | 90D镜 | 4 | 用于患者眼底病的检查及诊断，无创、方便、更卫生
8 |  | 间接眼底镜 | 2 | 用于患者眼底病的筛查，无需扩瞳便可了解眼底的大概情况
9 |  | 眼压计 | 1 | 用于患者眼压的检查，可以筛查出高眼压及青光眼患者，同时对于低眼压患者可以做早准备
10 | 血透室 | 血液透析装置 | 5 | 核心功能 1. 标准血液透析（HD）：性能稳定可靠。 2. 在线血液透析滤过（HDF）：必须支持在线生成置换液功能，具备前稀释、后稀释及混合稀释模式，以确保未来治疗技术的先进性。 3. 可调钠、超滤曲线：支持个性化钠离子浓度和超滤速率编程，以提升患者透析中的耐受性。 4. 高精度容量超滤控制系统：确保超滤量的绝对精确，误差小，保障患者治疗安全，尤其是对于心血管状态不稳定的患者。 安全性配置 1. 全方位监测系统：包括动静脉压力监测、跨膜压监测、空气监测、漏血监测、温度监测、电导度监测，所有监测必须灵敏、准确，具备声光报警功能。 2. 完善的报警与自检：具备开机自检功能，报警记录可查询，故障代码清晰。 3. 符合国际安全标准：设备需具备医疗电气设备安全认证。 感染控制 1. 内置热化学消毒程序：支持至少 85℃ 以上的热消毒，有效杀灭细菌、内毒素。 2. 水路系统设计：管路设计应无消毒死角，易于清洁。建议具备柠檬酸消毒程序选项，以应对特殊菌膜污染。 人机工程与信息化 1. 操作界面：全中文触摸彩屏，界面直观，操作流程简洁。 2. 数据管理：具备治疗参数存储和导出功能，强烈建议具备标准数据接口（如HL7协议），可无缝对接我院现有血液透析信息管理系统，实现治疗数据自动采集，杜绝手写误差，满足医疗质量控制和医保付费（如按病种分值付费）的数据需求。 3. 治疗记录：可实时打印或存储包含关键治疗参数的记录单。 售后服务 1. 厂家资质：厂商需为国内外知名品牌，在本地区设有稳定的售后服务中心和充足的备件库。 2. 响应时间：提供 7×24小时 服务，市区内工程师到场时间不超过 4小时。 3. 培训：为医护人员提供全面、系统的操作、维护及初级故障排除培训。
11 | 消化科 | 治疗胃镜 | 1 | 具备高清 / 超高清成像 + 精准治疗通道 + 智能辅助系统 + 全面安全保障，其功能配置需同时满足诊断精准性、治疗微创性、操作安全性和临床扩展性的要求，具备超高清分辨率与宽色域成像；具备大景深 + 广角视野 + 防抖技术，设备需兼容科室现用奥林巴斯290主机。视野范围:大于140° 副送水：支持
12 | 输血科（新院） | 储血相关设备冷链监测系统 | 1 | 满足科室日常使用，机器品牌需为国内市场占有率较高的品牌
13 | 输血科（老院） | 血小板储存箱 | 1 | 满足科室日常使用，机器品牌需为国内市场占有率较高的品牌
14 | 手术室 | 腔镜系统 （包含训练系统） | 1 | 满足科室日常使用，机器品牌需为国内市场占有率较高的品牌
15 | 泌尿外科 | 体外冲击波碎石机 | 1 | 满足科室日常使用，机器品牌需为国内市场占有率较高的品牌
16 |  | 体外振动排石床 | 1 | 满足科室日常使用，机器品牌需为国内市场占有率较高的品牌
17 | 口腔医院 | 牙科数字化口内扫描仪 | 1 | 成像精度高、扫描速度快、扫描范围广、适应症覆盖范围广，抗干扰与稳定性：自动加热防雾，适应口内温差；智能过滤颊舌 / 唾液干扰，实时数据优化；自动重定位 / 快速复位，中断后无缝衔接；支持金属 / 陶瓷修复体、正畸托槽扫描（无需额外处理）
18 | 口腔科 | 口内X射线机 | 1 | 发射功率大：优质国产X射线管，可实现超大发射功率。 智能化：多模式一键切换，具备拍摄人群选择功能和拍摄牙位选择功能，人群可选择成人和儿童2种模式，牙位可选择磨牙、切牙、尖齿和咬翼片4种模式；触摸按键控制，操作简易；内置角度传感器，拍摄角度实时显示；具备角度校准功能，可实现一键角度校准。 多应用场景：支持手持模式拍摄和有线/无线模式拍摄（可适配有线/无线曝光手闸）。可配支架固定拍摄。
19 | 康复科 | 蜡疗机 | 1 | 满足科室日常使用，机器品牌需为国内市场占有率较高的品牌
20 |  | 干扰电治疗仪 | 1 | 满足科室日常使用，机器品牌需为国内市场占有率较高的品牌
21 |  | 吞咽电治疗仪 | 1 | 满足科室日常使用，机器品牌需为国内市场占有率较高的品牌
22 |  | PT治疗床 | 2 | 满足科室日常使用，机器品牌需为国内市场占有率较高的品牌
23 | 精神科（固镇） | 经颅磁刺激仪（一拖多） | 1 | 满足科室日常使用，机器品牌需为国内市场占有率较高的品牌
24 |  | 无抽搐电休克治疗仪 | 1 | 满足科室日常使用，机器品牌需为国内市场占有率较高的品牌
25 |  | 生物反馈治疗仪（1拖20） | 1 | 满足科室日常使用，机器品牌需为国内市场占有率较高的品牌
26 |  | 经颅电治疗仪（1拖20） | 1 | 满足科室日常使用，机器品牌需为国内市场占有率较高的品牌
27 | 各科室 | 心电监护仪 | 50 | 日常各病区病房内使用，具备基础生命体征实时监测、异常报警、数据记录与传输、操作便捷、安全可靠等功能
28 | 骨三科 | 术中神经刺激监护仪 | 1 | 32通道信采集能力，端口连接，支持快速连接电极，灵敏度范围可调需满足正常需求，滤波功能，低电流刺激，刺激模式：支持恒流和恒压模式，刺激极性：支持正相、负相和双相模式，高电流刺激端口：数量不少于8个。适用于外周神经定位。功能：通过逐渐加大电流刺激强度进行浅层肌群探测，从而成功定位肌肉控制神经的仪器。
29 |  | 肌骨超声仪 | 1 | 需适用于神经，甲状腺，乳腺，肌骨骨骼，外周血管等检查；需要配置包括但不限于 全数字化超声平台，大尺寸彩色高解析触控屏幕、高亮度、无闪烁，图像处理物理通道数 64，图像放大比率可经手势调整:1-5 倍， 可调节能自动冻结功能:1-30 分钟， 支持 ENV功能（增强探针可视化），支持屏幕手势进行控制实时/冻结的成像的手势，使用多重触控进行操作，多角度空间复合成像技术，骨骼关节应用软件包：肌骨扫描功能，梯形大角度扫描等
30 | 耳鼻喉科 | 耳内镜水下持续灌流手术系统 | 1 | 为耳内镜手术提供持续灌注和冷却功能；耳内镜手柄要轻；磨钻头、耳内镜及单阀镜鞘需满足精细部位暴露需求。
31 |  | 耳鼻喉科综合治疗台 | 2 | 集鼻内窥镜，耳内窥镜、喉内镜、显像系统，负压正压系统等于一体，能够提供清晰、细致的耳鼻喉图像，电脑的显示器图像清晰，色彩还原度高，硬盘要大，能满足储存录像的需求
32 |  | 呼吸睡眠监测仪 | 1 | 可监测脑电、心电、肌电、眼电、腿动、胸腹部呼吸运动、血氧、鼾声、体位等，可扩展食道压监测，自动计算并生成包含关键指标的报告，允许人工手动分析校对，提高报告的准确性。
33 | 儿科 | 排痰机 | 2 | 通过导气管向充气背心中反复的充放气，产生胸腔振荡起到类似轻微咳嗽的效果，使气道表面的黏液和代谢物松弛和液化，使其变小脱落从支气管移动到主气管，通过咳嗽或者人工吸引方式排出体外。具备设备累计工作时间查询功能，设备在正常工作时，噪音小，设备运行过程中受不同背心尺寸的影响，主机输出动能实时调节，频率和压力实时监控，动态显示；可提供多种背心规格 (XXS、XSS、XS、S、M、L等) 供医院选择，另有单层背心、束带可选，配件至少满足5KG至150KG的使用
34 | 导管室 | DSA | 1 | 主要开展神经介入治疗、冠状动脉疾病、外周血管介入，神经介入：优异的低剂量高清成像能清晰显示Willis环及远端分支，三维路径图与实时减影为弹簧圈栓塞、取栓提供“GPS式”引导，缩短再通时间，改善患者预后。冠脉介入：高清成像结合类CT功能，可实现冠状动脉的腔内影像级显影，辅助精准评估斑块性质、支架贴壁情况，直接提升复杂冠脉介入的成功率与安全性。外周血管介入：大尺寸平板结合三维重建，可一次性完成大范围血管树的成像与评估，为腔内修复、斑块旋切等复杂手术提供全景式规划。
35 | 超声科 | 介入超声 | 1 | 设备用途：1.用途：介入、腹部、产科、妇科、心脏、小器官、肌骨、泌尿、血管、儿科、急诊、等全身超声检查及介入手术。功能：融合成像 造影 配备粘弹性成像 智能介入导航功能，应变式弹性成像 剪切波定量弹性成像 单模态消融术后评估系统 。耦合剂加热器，支持实体按键开关，温度多级可调。相关配置： 单晶体凸阵探头频率：1.2-6.0 MHz 线阵探头频率：4.0-15.0 MHz 腔内凸阵频率: 3.0-11.0 MHz单晶体微凸穿刺探头频率：1.2-6.0MHz 一线一凸双平面探头频率：3.5-9.5 MHz （凸阵），3.5-12.5MHz （线阵）。 单晶体微凸穿刺探头频率：1.2-6.0MHz 一线一凸双平面探头频率：3.5-9.5 MHz （凸阵），3.5-12.5MHz （线阵）。探头配置（5把）：标配单晶体凸阵探头、矩阵线阵探头、线阵探头、单晶体相控阵探头、单晶体腔内探头。 单晶体凸阵探头频率：1.2-6.0 MHz 矩阵线阵探头频率：4.0-18.0 MHz 线阵探头频率：3.0-10.0 MHz 单晶体相控阵探头频率：1.5-4.0MHZ 单晶体腔内探头频率：2.0-9.0MHz
36 | ICU | 便携超声 | 1 | 1.实时动态成像功能 能够实时显示心脏、肺部、腹部等器官的动态图像，帮助医生快速观察器官运动、血流情况及病变变化，如心脏收缩舒张、肺部滑动征、腹腔积液动态等，为紧急诊断和治疗提供即时依据。2.多模态成像功能包括B模式（二维超声）、M模式（时间-运动模式）、彩色多普勒、频谱多普勒等。B模式用于观察器官形态和结构；M模式可精确测量心脏瓣膜运动等时间参数；彩色多普勒和频谱多普勒用于评估血流速度、方向及血管狭窄情况，辅助判断血管病变、心脏功能等。3.肺部超声功能 支持肺部超声检查，识别气胸、胸腔积液、肺实变、肺水肿等病变，通过肺部超声征象（如A线、B线、肺点等）快速诊断呼吸系统问题，指导呼吸机参数调整和治疗方案制定。4.心脏功能评估功能 能够测量心脏各腔室大小、心肌厚度、心脏瓣膜功能，评估左心室和右心室收缩及舒张功能，以及增加模块，如牛眼图评估不同部位心肌缺血情况。 5.血管穿刺引导功能 提供清晰的血管图像，辅助医生进行中心静脉置管、动脉穿刺、胸腔穿刺、腹腔穿刺等有创操作，实时引导针尖位置（能看到针尖和针道很重要），提高穿刺成功率，减少并发症，降低患者风险。6.容量状态评估功能 通过测量下腔静脉直径及呼吸变异度、观察肾脏血流灌注等，评估患者容量状态，指导液体复苏治疗。7.视神经鞘监测、脑血流监测用于神经重症病人颅内压、脑血流评估（有这一模块也很重要）8.便携与耐用性，设备应轻便易移动，便于在床旁快速使用（ECMO很重视便携，图像清晰度，功能完善），同时具备良好的耐用性，能适应ICU复杂环境，如抗冲击、防尘、防水，支持多种消毒方式，确保设备长期稳定运行。9.图像存储与传输功能，具备图像存储功能，可保存检查图像和视频，便于后续回顾分析、会诊及医疗记录存档。同时支持图像传输至医院信息系统（PACS）或其他设备，实现远程会诊和数据共享。10.人工智能辅助功能（可选）部分高端设备具备人工智能辅助诊断功能，如自动识别病变、测量参数、提供诊断建议等，可提高检查效率和准确性。
合计 |  |  | 97