|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 |
| 1 | 颈椎前路专用手术器械包 | 31件 | 1 |
| 2 | 髓核钳（枪式） | 220×2直头 | 1 |
| 3 | 髓核钳（枪式） | 220×2.5直头 | 1 |
| 4 | 双关节咬骨剪 | 240弯头 | 1 |
| 5 | 多钩后颅牵开器 | 全长200×钩深18、30 各1 | 2 |
| 6 | 单钩后颅牵开器 |  | 2 |
| 7 | 颈椎椎体后缘撑开器 |  | 1 |
| 8 | 加长神经剥离子 | 刃宽3mm、5mm 各1 | 2 |
| 9 | 脊柱后路专用手术器械包 | 32件 | 1 |
| 10 | 椎板咬骨钳 | 220×2.5×110° | 1 |
| 11 | 椎板咬骨钳（超薄型） | 220×3×130° | 1 |
| 12 | 椎板咬骨钳 | 220×4×130° | 1 |
| 13 | 髓核钳（枪式） | 220×3弯头 | 1 |
| 14 | 髓核钳（枪式） | 220×4.5直头 | 1 |
| 15 | 神经根拉钩(胶木柄) | 135°(3×1)套 | 1 |
| 16 | 圆型骨刀(用于切除髓核) | Ф6、Ф8、Ф10 各1 | 3 |
| 17 | 椭圆骨刀(用于切除髓核) | 6.5×4.5、8.5×6.5、10.5×8.5各1 | 3 |
| 18 | 椎板拉钩 | 大中小 各1 | 3 |
| 19 | 多钩牵开器 | 钩深60mm | 1 |
| 20 | 加长骨刮匙（胶木柄） | 300×Ф6前弯10° | 1 |
| 21 | 低刃口椎板咬骨钳（超薄型） | 220×2.5×130° | 1 |
| 22 | 硬膜囊拉钩 | 头宽8、12mm 各1 | 2 |
| 23 | 神经根拉钩（方柄式） | 90°×3、5、7 | 1 |
| 24 | 神经根拉钩（方柄式） | 135°×3、5、7 | 1 |
| 25 | 带钩带槽神经剥离子 | 颈椎型、腰椎型 各1 | 2 |
| 26 | 带钩带刃神经剥离子 | 钩长6.5、 4.2、 5.5 各1 | 3 |
| 27 | 神经剥离子 | 3mm/ 5mm 各1 | 2 |
| 28 | 圆头神经剥离子 |  | 1 |
| 29 | 神经根探子 |  | 1 |
| 30 | 弯型骨刮匙 | 220\*15°\*1.5、 3各1 | 2 |
| 31 | 弯型骨刮匙 | 220\*30°\*1.5、 3各1 | 2 |
| 32 | 弯型骨刮匙 | 220\*45°\*1.5、 3各1 | 2 |
| 33 | 骨刮匙 | 380\*3直头、 5°、10°、25°各1 | 4 |
| 34 | 骨刮匙 | 380\*4直头、 5°、10°、25°各1 | 4 |
| 35 | 骨刮匙 | 380\*6直头、 5°、10°、25°各1 | 4 |
| 36 | 骨刮匙 | 300\*3\*25° | 1 |
| 37 | 骨刮匙 | 300\*4\*25° | 1 |
| 38 | 骨刮匙 | 反口90°300\*3、 5 各1 | 2 |
| 39 | 骨刮匙 | 反口45°300\*3、 5 各1 | 2 |
| 40 | 骨刮匙 | 正口45°300\*3、 5 各1 | 2 |
| 合计 |  |  |  |