非接触式眼压计

参数

眼压的测量

可测量范围                    1 至 60 mmHg

＊测量模式                      ≥四种可选

工作距离                       11 mm

视力表                         固视目标： 绿色

＊AI测量功能                    人工智能识别测量结果可信度及智能处理。

自动跟踪的工作范围

上下方向                       32mm或以上

左右方向                       ±5mm±1mm

前后方向                       ±5mm±1mm

半自动可移动范围（手柄）

前后方向                       36mm或以上

左右方向                       85mm或以上

对焦方式            3D全自动、半自动、手动

安全设置            安全限位锁及安全警报系统

其他功能

对准/观察方法     ≥5.7-inch彩色LCD显示屏

打印机           热敏行式打印机/自动进纸、自动裁纸

接口接头          RS-232C：1个端口（OUT）

USB: 1 个端口   LAN: 1 个端口