# 设备清单

| 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 取材台 | 1 | 台 |
| 标本冷藏柜 | 1 | 台 |
| 包埋机冷台+热台 | 1 | 台 |
| 漂烘仪 | 1 | 台 |
| 通风柜 | 1 | 台 |
| 蜡块柜 | 4 | 组 |
| 玻片柜 | 4 | 组 |
| 显微镜 | 2 | 台 |
| 制片染色一体机 | 1 | 台 |
| 全自动样本转移机 | 1 | 台 |
| 全自动抗原修复仪 | 1 | 台 |
| 实时镜下共享系统 | 1 | 台 |
| 离心机 | 1 | 台 |
| 冰冻切片机 | 1 | 台 |