卡式灭菌器

★1.容积≥5L

2.灭菌盒材质：SUS304

3.设计压力：0.28MPa

4.密封方式：自胀式门胶圈，采用医用硅橡胶模压而成；

5.压力传感器：独立安装压力传感器（非电路板安装式）

6.储水装置：内置单水箱，带低水位检测装置，防止蒸发器干烧，一次加水可运行多次程序；

8.数字化智能控制，灭菌曲线，压力，温度，时间，状态实时显示，报警记录，灭菌记录可数字化保存。

★9.整个灭菌过程9到12分钟。

10.置换、正压脉动、升温、灭菌、排汽、干燥全过程自动控制。

11.内置即时蒸发器。

12多种参数输出方式：可U盘储存，可储存在自带的微电脑内，标配内置打印机。