牙周病治疗仪

一．技术参数：

1、输出的尖端主振动偏移: 1μm～60μm

2、输出的尖端振动频率：28kHz～42kHz

4、输出的半偏移力: 0.1N～2N

5、输出功率：3W～20W

6、进水压力：0.1bar～5bar（0.01MPa～0.5MPa）

7、工作过程采用微处理器全自动控制, 可进行频率自动跟踪。

8、集齐牙周治疗与根管荡洗功能，无痛牙周还能荡洗。

9、智能触摸系统。

10、★手柄带LED灯；可进行高温高压消毒。

11、★钛合金工作尖，工作尖圆形轨迹振动，具有抛光功能。

二、主要配置：

1.接插式手柄   ≧  2支

2.工作尖      ≧  15枚

3.不锈钢消毒盒  ≧  2个