根管长度测量仪技术参数

★ 1.采用彩色液晶屏，具有多种颜色清晰指示针在根管中的轨迹；

2.具有自动校准功能；

3.锉夹、唇挂钩和探针可高温高压消毒；

4.电池采用可充电电池；

5.可折叠。

6.显示：≥4.5英寸LCD

7.声响提示：根管针在距离根尖小于2mm时会有报警声提示

8.基本配置

（1） 主机：1台

（2） 测量线：1根

（3） 锉夹：4根

（4） 唇挂钩：2个

（5） 探针：2根

（6） 电源适配器：1个

（7） 测试器：1个