三维根充系统

一、基本要求

适用于各类牙髓炎、牙髓坏死和各类根尖周炎的牙齿根管的充填治疗。

技术参数

★ 2.2 热熔牙胶充填机采用无线设计。

★ 2.4热熔牙胶充填机有≥4种预设温度可选择：包括 150℃ 、180℃、200℃、230℃等。

2.5安全的保护机制，在无操作十分钟后将自动关机。

2.6 手柄≤100 克，且电池可更换。

2.7 银针可360°旋转，装上隔热保护罩后，直接旋转保护罩就可以旋转银针 角度。

★ 2.8 牙胶棒直接装载到注胶针内部，可减少牙胶在机器内部的残留。

2.9 牙胶棒装载到注胶针内部，随时可以更换牙胶，无需等待机器冷却。

二、配置要求

加热充填

（ 1） 加热充填手柄：1个

（ 2） 充电底座：1个

（ 3） 电源适配器：1个

（ 4） 工作尖≥4种规格，每个规格各2枚

（ 5） 工作尖隔热套：8个

注射充填

（ 1） 注射充填手柄：1个

（ 2） 充电底座：1个

（ 3） 电源适配器：1个

（ 4）注胶针：23G24mm（ 1枚）、23G28mm（ 1枚）、25G24mm（ 2枚）

（ 5） 隔热保护罩：2个

（ 6） 扳手：1个

（ 7） 清洁刷： 2把