电动洗胃机

主要技术参数

1、 采用膜片泵作为冲液和吸液的动力源，并通过压力传感器和 CPU 控制

2、 采用定量容积式转换缸

3、 具有气压驱动的换向阀结构

4、 面板有洗胃循环次数和压力模拟显示状态，

5、 具有手动冲、吸液量平衡装置

6、 具有“口腔插管”和“鼻腔插管”两种洗胃模式，

7.流量：≥2L/min（口腔插管档）；≥1L/min（鼻腔插管档）

8.自控液量：冲液量：（250ml~350ml）/次；吸液量：（350ml~450ml）/次

9.正、负压力设定范围：47kPa~67kPa

10.耗材需单独报价，不含投标总价中。

附件：

1.一次性使用儿童胃管 100(个)

2.洗胃导管

3.进液过滤器

4.排液沉头

5.三通接头