无痛麻醉仪技术参数

- 适用于口腔传统麻醉方式

- 技术参数：

2.1 开机自检功能

2.2 自动排气功能

2.3 自动及手动回吸功能

★2.4 动态压力传感技术，实时反馈注射压力， 保证牙周膜韧带麻醉时位点准确。

2.5 具备教学模式功能

3.1  LED 灯光柱实时显示注射压力、剩余药量

3.2 各种运行模式均有专用指示灯单独显示音频提示功能：

4. 1 各种注射模式有不同的声音提示

4.2 注射时有针尖压力变化提示音

4.3 开启和关闭自动巡航给药功能时有中文语 音提示

4.4 到达牙周膜韧带注射位点时有语音提示

5.换药模式：在一支麻醉剂耗尽需要继续使用 第二支时，可开启换药模式，无需拔出针头

7.给药模式：

7. 1 ≥3种给药模式和速度可选

7.2 安全无痛模式 (慢速) 时具备自动巡航功 能，可实现自动给药

7.3 具有自动保护装置

7.4 具有脚踏控制给药功能