光固化机技术参数

1.采用LED灯

2.时间可设定不少于四种：5秒，10秒，15秒，20秒。

3.恒定光功率输出。

4.光照强度：1000~1700mW/cm2

5.导光棒光学有效面积≥50mm²

6.波长：385nm－515nm