根管治疗仪

1.技术参数

1.1高性能无刷电机

★ 1.2 、6:1减速比弯机头，360°可旋转；

1.3、采用实时反馈技术，对电机输出扭矩实时动态控制，预防断针；往复模式角度每10°可调。

1.4、无线手柄

1.5、有≥9种自定义程序和内置多种主流锉系统，内置过台阶模式；

★ 1.6、 速度：100-2500rpm，扭矩0.4-5.0Ncm；

1.7、集成根管长度测量功能，实现根管预备和根管长度测量协同使用；

1.8、手柄无线充电。

2.基本配置

（1）底座：1个

（2）手柄：1个

（3）弯手机：1个

（4）注油嘴：1个

（5）电源适配器：1个

（6）测量线：1根

（7）锉夹4：根探针：2根

（8）唇挂钩：2根