惠州市绿色建筑预评价

自评估报告

| 申报项目名称 |  |
| --- | --- |
| 申报单位名称 |  |
| 参与单位名称 |  |
| 建筑类型 |  |
| 自评星级 |  |
| 自评依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024修订版） |

目 录

一、自评总述	1

二、项目概况	2

三、自评内容	3

4 安全耐久	3

4.1 控制项	4

4.2 评分项	13

I安全	13

II耐久	20

5 健康舒适	27

5.1 控制项	29

5.2 评分项	44

I室内空气品质	44

II声环境与光环境	50

III室内热湿环境	55

6 生活便利	61

6.1 控制项	62

6.2 评分项	68

I出行与无障碍	68

II服务设施	72

III智慧运行	77

7 资源节约	82

7.1 控制项	84

7.2 评分项	101

I节地与土地利用	101

II节能与能源利用	106

III节水与水资源利用	118

IV节材与绿色建材	126

8 环境宜居	133

8.1 控制项	134

8.2 评分项	143

I场地生态景观	143

II室外物理环境	150

9 提高与创新	158

9.1 一般规定	159

9.2 加分项	160

# 一、自评总述

项目控制项全部达标，满足3.2.8条中绿色建筑技术要求（见表1），同时总得分达到60分、70分、85分时，绿色建筑等级分别为一星级、二星级、三星级。经自评估，本项目的控制项全部达标，绿色建筑技术要求满足　 　星级要求且每类指标评分项得分不小于其评分项的满分值的30%（见表2），评分项与加分项的加权总得分达到　   星级的标准。

| 款项 | 条文 | 一星级 | 二星级 |  | 三星级 | 自评 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1款 | 采用全装修 | 一星级、二星级、三星级3个等级的绿色建筑均应进行全装修 |  |  |  |  |
| 第2款 | 围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例 | / | 围护结构提高5%，或负荷降低3% |  | 围护结构提高10%，或负荷降低5% |  |
| 第3款 | 节水器具用水效率等级 | 3级 | 2级 |  |  |  |
| 第4款 | 住宅建筑隔声性能 | / | 卧室分户墙和卧室分户楼板两侧房间之间的空气声隔声性能(计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 DnT.w+Ctr)≥47dB，卧室分户楼板的撞击声隔声性能(计权标准化撞击声压级 L´nT,W)≤60dB |  | 卧室分户墙和卧室分户楼板两侧房间之间的空气声隔声性能(计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 DnT.w+Ctr)≥50dB，卧室分户楼板的撞击声隔声性能(计权标准化撞击声压级L´nT,W)≤55dB |  |
| 第5款 | 室内主要空气污染物浓度降低比例 | 10% | 20% |  |  |  |
| 第6款 | 绿色建材应用比例 | 10% | 20% | 30% |  |  |
| 第7款 | 碳减排 | 明确全寿命期建筑碳排放强度，并明 确降低碳排放强度的技术措施 |  |  |  |  |
| 第8款 | 外窗气密性能 | 符合国家现行相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密 |  |  |  |  |

注:

1 围护结构热工性能的提高基准、严寒和寒冷地区住宅建筑外窗传热系数降低基准均为现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的要求。

2 室内氨、总挥发性有机物、PM2.5等室内空气污染

物，其浓度降低基准为现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关要求。

表2  项目自评得分情况

|  | 控制项基础分值Q0 | 安全耐久Q1 | 健康舒适 Q2 | 生活便利 Q3 | 资源节约 Q4 | 环境宜居 Q5 | 加分项 QA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预评价分值 | 400 | 100 | 100 | 70 | 200 | 100 | 100 |
| 分项得分 最低要求 | 400 | 30 | 30 | 21 | 60 | 30 | —— |
| 自评得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总得分Q |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评星级 |  |  |  |  |  |  |  |

注：总得分Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10

# 二、项目概况

项目地理位置、建筑面积、层数、高度等概述：

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |
| 用地面积（㎡） |  |  |
| 总建筑面积（㎡） |  |  |
| 地上建筑面积（㎡） |  |  |
| 地下建筑面积（㎡） |  |  |
| 建筑层数 | 地上 |  |
|  | 地下 |  |
| 建筑高度 |  |  |
| 效果图（申报范围）： |  |  |

# 三、自评内容

# 4 安全耐久

| 子项 | 条文 编号 | 条文 | 满分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 4.1.1 | 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害 | / |  |
|  | 4.1.2 | 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求 | / |  |
|  | 4.1.3 | 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件 | / |  |
|  | 4.1.4 | 建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形 | / |  |
|  | 4.1.5 | 建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定 | / |  |
|  | 4.1.6 | 卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层 | / |  |
|  | 4.1.7 | 走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通 | / |  |
|  | 4.1.8 | 应具有安全防护的警示和引导标识系统 | / |  |
|  | 4.1.9 | 安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定。 | / |  |
| 安全 | 4.2.1 | 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能 | 10 |  |
|  | 4.2.2 | 采取保障人员安全的防护措施 | 15 |  |
|  | 4.2.3 | 采用具有安全防护功能的产品或配件 | 10 |  |
|  | 4.2.4 | 室内外地面或路面设置防滑措施 | 10 |  |
|  | 4.2.5 | 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明 | 8 |  |
| 耐久 | 4.2.6 | 采取提升建筑适变性的措施 | 18 |  |
|  | 4.2.7 | 采取提升建筑部品部件耐久性的措施 | 10 |  |
|  | 4.2.8 | 提高建筑结构材料的耐久性 | 10 |  |
|  | 4.2.9 | 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料 | 9 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

## 4.1 控制项

### 4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害。

- 达标自评

□达标   □不达标

- 预评价要点

- 场地安全

场地选址附近是否有以下威胁或者危险源：

□滑坡、□泥石流、□洪灾、□抗震不利地段(如地震断裂带、易液化土、人工填土等)、□火、爆、有毒物质等（如油库、煤气站、有毒物质车间等）、□电磁辐射（如电视广播发射塔、雷达站、通信发射台、变电站、高压电线等）、□含氡土壤、□以上皆无

简要说明避免以上威胁或危险源的措施。（300字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 项目区位图 |
| 2 | 项目地形图 |
| 3 | 勘察报告 |
| 4 | 环境影响登记表 |
| 5 | 土壤氡浓度检测报告 |
| 6 | 电磁辐射检测报告 |
| 7 | 相关检测报告或论证报告 |

实际提交材料：

### 4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。

- 达标自评

□达标   □不达标

- 预评价要点

- 建筑结构、结构构件和围护结构安全

建筑结构、结构构件和围护结构是否出现以下现象：

□局部损坏（裂缝、缺口、锈蚀、腐蚀、剥落、过度变形等）、□破坏、□振动或不稳定、□地基不均匀沉降或超载使用、□窗扇开启不便（如不易维修清洗、影响行人通行、存在安全隐患等）、□以上皆无

简要说明避免出现以上现象的措施。（300字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 建筑专业施工图 |
| 2 | 结构专业施工图 |
| 3 | 主体与围护结构（包括门窗、幕墙）计算书 |

实际提交材料：

### 4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。

- 达标自评

□达标   □不达标

- 预评价要点

- 建筑是否设计有以下外部设施：

□外遮阳、□太阳能设施、□空调室外机位、□外墙花池、□其他

- 是否具备后期安装、检修和维护条件：

□检修通道、□马道、□吊篮固定端、□预埋件、□以上皆无

如无以上设施，简要说明保障安装、检修与维护的措施：（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 建筑专业施工图 |
| 2 | 结构专业施工图 |
| 3 | 外部设施设计说明、计算书和结构大样施工图 |

实际提交材料：

### 4.1.4 建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。

- 达标自评

□达标   □不达标

- 预评价要点

简要说明建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形的措施（300字以内）：

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 建筑专业施工图 |
| 2 | 结构专业施工图 |
| 3 | 关键构件计算书 |

实际提交材料：

### 4.1.5 建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。

- 达标自评

□达标   □不达标

- 预评价要点

- 门窗安全

门窗/幕墙是否出现以下现象：□渗水、□窗扇脱落、□以上皆无

门窗/幕墙的抗风压性能和水密性能等级及指标要求是否满足国家现行有关标准规定的说明

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 建筑门窗（幕墙）施工图 |
| 2 | 门窗抗风压性能、水密性能设计文件 |

实际提交材料：

### 4.1.6 卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。

- 达标自评

□达标   □不达标

- 预评价要点

- 卫生间、浴室防水防潮措施

□楼地面低于相邻楼地面15.0mm、□采取防水、防滑的构造措施（如采用不吸水、易冲洗、防滑的面层材料）、□设排水坡坡向地漏、□设门槛等挡水设施、□设排水设施、□设防水隔离层、□其他防水防潮措施：

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 建筑专业施工图 |
| 2 | 防水、防潮措施说明 |

实际提交材料：

### 4.1.7 走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。

- 达标自评

□达标   □不达标

- 预评价要点

简要说明走廊、疏散通道等通行空间的紧急疏散、应急救护措施。（200字以内）。

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 建筑专业施工图 |
| 2 | 电气专业施工图 |

实际提交材料：

### 4.1.8 应具有安全防护的警示和引导标识系统。

- 达标自评

□达标   □不达标

- 预评价要点

- 设置具有安全防护的警示和引导标识系统

简要说明具有安全防护的警示和引导标识系统设计情况。（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 标识系统设计与设置说明文件 |

实际提交材料：

## 4.1.9安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020、《民用建筑通用规范》GB[55031、《建筑防火通用规范》GB55037等的规定。

- 1、达标自评

□达标   □不达标

- 2、预评价要点

简要说明安全耐久技术要求及措施。（200字以内）。

- 3、证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 相关专业施工图 |

实际提交材料：

## 4.2 评分项

## I安全

### 4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（总分10分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能 | 10 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

- 预评价要点

- 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能

简要说明基于性能的抗震设计情况及提高建筑抗震性能的措施。（200字以内）。

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 结构专业施工图 |
| 2 | 结构计算书 |
| 3 | 抗震性能分析报告或抗震设计专篇（包括抗震超限审查结果） |

实际提交材料：

### 4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（总分15分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.2-1 | 采取措施提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平 | 5 |  |
| 4.2.2-2 | 建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合 | 5 |  |
| 4.2.2-3 | 利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带 | 5 |  |
| 合计 |  | 15 |  |

- 预评价要点

- 建筑外立面采取提高阳台等安全防护水平的措施

简要说明采取措施提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平。（200字以内）。

- 建筑出入口采取保障人员安全的防护措施

简要说明建筑物出入口采用的外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施。（200字以内）。

- 场地内采取保障人员安全的防护措施

简要说明采取场地设计如何利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带。（200字以内）。

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计图 |
| 2 | 建筑出入口安全防护设计图 |

实际提交材料：

### 4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（总分10分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.3-1 | 采用具有安全防护功能的玻璃 | 5 |  |
| 4.2.3-2 | 采用具备防夹功能的门窗 | 5 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

- 预评价要点

- 采取具有安全防护功能的玻璃

简要说明玻璃的安全防护功能的性能说明。（200字以内）

- 采取具备防夹功能的门窗

简要说明防夹功能的门窗的使用位置的防夹效果说明。（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 建筑专业施工图 |
| 2 | 结构专业施工图 |

实际提交材料：

### 4.2.4 室内外地面或路面设置防滑措施。（总分10分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.4-1 | 建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331 规定的 Bd、 Bw级 | 3 |  |
| 4.2.4-2 | 建筑室内外活动场所采用防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331 规定的 Ad、Aw级 | 4 |  |
| 4.2.4-3 | 建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》 JGJ/T 331规定的 Ad、 Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施 | 3 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

- 预评价要点

- 建筑内出入口及公共区域设置防滑措施

简要说明建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置的防滑措施及相应的等级参数。（200字以内）。

- 室内外活动场所设置防滑措施

简要说明建筑室内外活动场所采用的防滑措施及等级参数。（200字以内）。

- 建筑坡道、楼梯踏步设置防滑措施

简要说明建筑坡道、楼梯踏步设置的防滑措施及等级参数。（200字以内）。

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 建筑专业施工图 |
| 2 | 防滑构造做法相关设计文件 |

实际提交材料：

### 4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（总分8分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.5 | 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明 | 8 |  |
| 合计 |  | 8 |  |

- 预评价要点

简要说明采取的人车分流措施以及步行和自行车交通系统照明保障措施。（200字以内）。

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 人车分流专项设计文件 |
| 2 | 道路照明设计文件 |

实际提交材料：

## II耐久

### 4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（总分18分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.6-1 | 采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施 | 7 |  |
| 4.2.6-2 | 建筑结构与建筑设备管线分离 | 7 |  |
| 4.2.6-3 | 采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式 | 4 |  |
| 合计 |  | 18 |  |

- 预评价要点

（1）第1款：

- □ 楼面采用大开间和大进深结构布置

简要说明楼面采用大开间和大进深结构布置的形式（200字以内）。

- □ 室内采用灵活隔断

是否存在可变换功能的室内空间：□是、□否；

可变换功能的室内空间采用可重复使用隔断（墙）的比例：____ %。

- □ 提高楼面活荷载取值

简要说明根据其建筑功能要求楼面活荷载取值的提高比例及参数值（200字以内）。

（2）第2款：

- □ 采用SI体系的装配式建筑

简要说明建筑采用SI体系的装配式建筑的评价方案及相关说明（200字以内）。

- □ 采用墙体与管线、保温材料分离的措施

- □ 设公共管井，集中布置设备主管线

- £室内地板下面采用次级结构支撑、□卫生间设架空地面上设同层排水，□室内设双层天棚、£其他措施：

简要说明以上措施采用的位置、比例等相关的说明（200字以内）。

（3）第3款：

简要说明建筑采用能与第1款中建筑功能或空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式的说明（200字以内）。

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 建筑适变性提升措施的专项设计说明 |
| 2 | 建筑专业施工图 |
| 3 | 结构专业施工图 |
| 4 | 设备与装修专业施工图 |

实际提交材料：

### 4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（总分10分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.7-1 | 使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件 | 5 |  |
| 4.2.7-2 | 活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造 | 5 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

- 预评价要点

（1）简要说明采取的耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件的材料以及相关性能的关键性指标要求。（200字以内）

| 类型 | 项目设计情况 |
| --- | --- |
| 给水系统管材、管线、管件 |  |
| 电气系统管材、管线、管件 |  |
| 暖通系统管材、管线、管件 |  |

（2）简要说明采取提升建筑部品部件耐久性的措施说明。（200字以内）

| 类型 | 项目设计情况 |
| --- | --- |
| 活动配件部品组合寿命 |  |
| 不同使用寿命的部品组合 |  |

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 建筑专业施工图 |
| 2 | 给排水专业施工图 |
| 3 | 装修专业施工图 |

实际提交材料：

### 4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（总分10分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.8-1 | 建筑结构按 100 年进行耐久性设计 | 10 |  |
| 4.2.8-2 | 采用耐久性能好的建筑结构材料，满足下列条件之一，1对于混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久混凝土；2 对于钢构件，采用耐候结构钢或耐候型防腐涂料；3 对于木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品 | 10 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

- 预评价要点

（1）建筑结构设计是否按100年进行耐久性设计：□是  □否

（2）若建筑结构未按100年耐久性设计，应满足下列条件之一：

- □ 混凝土结构提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土

本项目提高钢筋保护层厚度的具体指标的说明，或采用的高耐久性混凝土的使用部位、用量及性能参数，以及满足的现行标准要求。

- □ 钢结构耐候结构钢或耐候型防腐涂料：

本项目采用的耐候结构钢或耐候型防腐涂料的使用部位、用量及性能参数，以及满足的现行标准要求。

- □ 防腐木材、耐久木材或耐久木制品

本项目采用的防腐木材、耐久木材或耐久木制品的使用部位、用量及性能参数，以及满足的现行标准要求。

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 建筑专业施工图 |
| 2 | 结构专业施工图 |

实际提交材料：

### 4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（总分9分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.9-1 | 采用耐久性好的外饰面材料 | 3 |  |
| 4.2.9-2 | 采用耐久性好的防水和密封材料 | 3 |  |
| 4.2.9-3 | 采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料 | 3 |  |
| 合计 |  | 9 |  |

- 预评价要点

简要说明本项目所采用的装饰装修材料。

| 类型 | 设计使用材料 | 耐久性的相关说明 |
| --- | --- | --- |
| 耐久性好的外饰面材料 |  |  |
| 耐久性好的防水和密封材料 |  |  |
| 耐久性好、易维护的室内装饰装修材料 |  |  |

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 装修专业施工图 |
| 2 | 材料预算清单 |

实际提交材料：

# 5 健康舒适

| 子项 | 条文 编号 | 条文 | 满分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 5.1.1 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T18883 的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志 | / |  |
|  | 5.1.2 | 应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌 | / |  |
|  | 5.1.3 | 给水排水系统的设置应符合下列规定：1 生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB 5749 的要求；2 应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于 1 次；3 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于 50mm；4 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识 | / |  |
|  | 5.1.4A | 建筑声环境设计应符合下列规定： 1场地规划布局和建筑平面设计时应合理规划噪声源区域和噪声敏感区域，并应进行识别和标注； 2外墙、隔墙、楼板和门窗等主要建筑构件的隔声性能指标不应低于现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定，并应根据隔声性能指标明确主要建筑构件的构造做法。 | / |  |
|  | 5.1.5 | 建筑照明应符合下列规定：1各场所的照度、照度均匀度、显色指数、统一眩光值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034的规定；2人员长期停留的房间或场所采用的照明光源和灯具，其频闪效应可视度(SVM)不应大于1.3。 | / |  |
|  | 5.1.6 | 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。 | / |  |
|  | 5.1.7 | 围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙应进行隔热性能计算，透光围护结构太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积还应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。 | / |  |
|  | 5.1.8 | 主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置 | / |  |
|  | 5.1.9 | 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置 | / |  |
|  | 5.1.10 | 健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031等的规定。 | / |  |
| 室内空气品质 | 5.2.1 | 控制室内主要空气污染物的浓度 | 12 |  |
|  | 5.2.2 | 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求 | 8 |  |
| 水质 | 5.2.3 | 直饮水、集中生活热水、游泳池水、供暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求 | 8 |  |
|  | 5.2.4 | 生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求 | 9 |  |
|  | 5.2.5 | 所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识 | 8 |  |
| 声环境与光环境 | 5.2.6 | 采取措施优化主要功能房间的室内声环境 | 8 |  |
|  | 5.2.7 | 主要功能房间的隔声性能良好 | 10 |  |
|  | 5.2.8 | 充分利用天然光 | 12 |  |
| 室内热湿环境 | 5.2.9 | 具有良好的室内热湿环境 | 8 |  |
|  | 5.2.10 | 优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果 | 8 |  |
|  | 5.2.11 | 设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适 | 9 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

## 5.1 控制项

### 5.1.1 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T18883 的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。

- 达标自评

□达标 □不达标

2、预评价要点

- 空气污染物浓度：

主要功能房间污染物浓度检测结果：

| 房间类型 | 氨 (mg/m3) | 甲醛 (mg/m3) | 苯 (mg/m3) | TVOC (mg/m3) | 氡 (Bq/m3) | 污染物浓度 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准值 ≤0.20 | 标准值 ≤0.10 | 标准值 ≤0.11 | 标准值 ≤0.60 | 标准值 ≤400 |  |
|  |  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  |  |  | □是 □否 |

- 禁烟制度及禁烟标志设立

简要说明禁烟制度，建筑室内、主要出入口禁止吸烟的措施以及禁烟标志设立的位置。（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 建筑专业施工图 |

实际提交材料：

### 5.1.2 应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。

- 达标自评

□达标 □不达标

- 预评价要点

（1）简要说明避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间的措施进行简要说明。（200字以内）

（2）简要说明防止厨房、卫生间的排气倒灌的措施。（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 建筑、暖通空调专业施工图 |
| 2 | 气流组织模拟分析报告 |

实际提交材料：

### 5.1.3 给水排水系统的设置应符合下列规定：1 生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB 5749 的要求；2 应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于 1 次；3 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于 50mm;4 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。

- 达标自评

□达标□不达标

- 预评价要点

- 生活饮用水水质

简要说明生活饮用水水质的常规指标和非常规指标检测情况。（200字以内）

- 储水设施定期清洗消毒

简要说明水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划以及实施情况。（200字以内）

- 自带水封的便器

是否使用构造内自带水封的便器：□是、□否

最小水封深度：       mm

- 非传统水源管道标识

简要说明非传统水源管道和设备永久性标识的设置情况。（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 给排水专业施工图 |
| 2 | 产品说明 |

实际提交材料：

- 5.1.4A建筑声环境设计应符合下列规定：

- 1场地规划布局和建筑平面设计时应合理规划噪声源区域和噪声敏感区域，并应进行识别和标注：

- 2外墙、隔墙、楼板和门窗等主要建筑构件的隔声性能指标不应低于现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定，并应根据隔声性能指标明确主要建筑构件的构造做法。

- 达标自评

□达标□不达标

- 2、预评价要点

- 合理规划噪声源区域和噪声敏感区域：

简要说明噪声源区域和噪声敏感区域。（200字以内）

- 构件隔声性能：

简要说明建筑围护结构的构造做法、采用的隔声措施。（200字以内）

主要功能房间围护结构的空气声隔声性能列表：

| 主要功能房间名称/构件名称 | 空气声隔声量（dB） | 单值评价量+频谱修正量低限要求值（dB） |
| --- | --- | --- |
| 外墙 |  |  |
| 临街外窗 |  |  |
| 其他外窗 |  |  |
| 门 |  |  |
| 楼板 |  |  |
| 隔墙 |  |  |

主要功能房间楼板的撞击声隔声性能列表：

| 主要功能房间楼板部位 | 计权规范化撞击声压级（dB） | 单值评价量低限要求值（dB） |
| --- | --- | --- |

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 建筑专业施工图 |
| 2 | 主要建筑构件的隔声性能指标计算书 |

实际提交材料：

- 5.1.5 建筑照明应符合下列规定：1各场所的照度、照度均匀度、显色指数、统一眩光值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034的规定；2人员长期停留的房间或场所采用的照明光源和灯具，其频闪效应可视度(SVM)不应大于1.3。

- 达标自评

□达标□不达标

- 预评价要点

- 照明数量质量：

| 房间或场所 | 照度（lx） |  | 统一眩光值UGR |  | 照度均匀度U0 |  | 一般显色指数Ra |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 |

请简要说明照明系统灯具的选型原则、主要灯具型号和参数，满足的标准要求、以及各区域的照明控制措施：（200字以内）

人员长期停留的房间或场所采用的照明光源和灯具，其频闪效应可视度(SVM)不应大于1.3：

□是 □否

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 电气专业施工图 |
| 2 | 照度计算书 |

实际提交材料：

### 5.1.6 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736 的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。

- 达标自评

□达标  □不达标

- 预评价要点

□集中供暖空调系统的建筑

- 暖通设计参数

主要功能房间室内设计温湿度：

| 房间类型 | 温度（℃） |  |  |  | 相对湿度（％） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 夏季空调 |  | 冬季采暖 |  | 夏季空调 |  | 冬季采暖 |  |
|  | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 |

主要功能房间室内设计新风量：

| 房间类型 | 新风量[m3/(h·人)] |  |
| --- | --- | --- |
|  | 设计值 | 标准值 |

注：对于设置分体空调、多联机的建筑或功能房间（一般应为建筑外区），如果具备开窗通风条件或设置了排气扇，不要求独立设置新风系统。

□非集中供暖空调系统的建筑

对于采用非集中供暖空调系统的建筑，简要说明保障室内热环境的措施或预留条件。（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 暖通空调专业施工图 |

实际提交材料：

- 5.1.7 围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙应进行隔热性能计算，透光围护结构太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积还应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。

- 达标自评

□达标 □不达标

- 预评价要点

- 项目是否处于：夏热冬暖地区，或没有采暖需求：□是；□否

若否，按以下评审第1、2款，若是，第1、2款直接通过。

- （1）内表面结露：

项目所在地冬季室外计算温度：____℃

简要说明防结露、防潮措施。（200字以内）

设计工况下围护结构内表面空气露点温度计算列表：

| 围护结构类型 | 设计工况下的内表面温度 （℃） | 室内空气露点温度 （℃） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |

- （2）外表面冷凝：

简要说明防冷凝措施。（200字以内）

- （3）内表面温度：

简要说明隔热措施。（200字以内）

在各条件下建筑物屋顶和东西外墙的内表面温度计算结果列表：

| 位置及类型 |  | 内表面最高温度（℃） | 标准限值要求（℃） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 自然通风房间 |  |  |  |
|  | 空调房间 |  |  |  |
| 东外墙 | 自然通风房间 |  |  |  |
|  | 空调房间 |  |  |  |
| 西外墙 | 自然通风房间 |  |  |  |
|  | 空调房间 |  |  |  |

- （4）透光围护结构太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积：

简述透光围护结构太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积计算内容及标准要求值。（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 建筑专业施工图 |
| 2 | 节能设计文件 |

实际提交材料：

### 5.1.8 主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。

- 达标自评

□达标  □不达标

2、预评价要点

- 空调末端调节：

简述所采用的供暖、空调系统末端形式和调节方式。（200字以内）

主要功能房间供暖、空调末端形式统计列表：

| 主要功能房间 | 供暖、空调末端形式 | 是否可独立调节 |
| --- | --- | --- |

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 暖通空调专业施工图 |

实际提交材料

### 5.1.9 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。

- 1.达标自评

□达标 □不达标

- 2.预评价要点

本项目是否有地下车库□是、□否

- 一氧化碳浓度监控系统：

地下车库建筑面积：    m2，地下车库防火分区个数：     个，地下车库设置一氧化碳探测仪的总个数：     个

一氧化碳浓度监测装置与排风设备联动：□是、□否

简要说明地下车库一氧化碳浓度监控系统功能、装置布点情况以及控制策略。（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 暖通空调、电气施工图 |
| 2 | 产品说明书 |

实际提交材料：

## 5.1.10健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》     GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031等的规定。

- 1.达标自评

□达标 □不达标

- 2.预评价要点

简要说明健康舒适相关技术要求及措施。（200字以内）。

- 3、证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 相关专业施工图 |

实际提交材料：

## 5.2 评分项

## I室内空气品质

### 5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度，并按下列规则分别评分并累计。（总分12分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1-1 | 氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度比现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T 18883 规定限值降低比例 | 10% | 3 |  |
|  |  | 20% | 6 |  |
| 5.2.1-2 | 室内 PM2.5 年均浓度不高于 25µg/m3, 且室内 PM10 年均浓度不高于 50µg/m3 |  | 6 |  |
| 合计 |  |  | 12 |  |

- 预评价要点

- 空气污染物浓度：

主要功能房间污染物浓度检测结果：

| 房间 类型 | 氨 (mg/m3) | 甲醛 (mg/m3) | 苯 (mg/m3) | TVOC (mg/m3) | 氡 (Bq/m3) | 污染物浓度 降低比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准值 ≤0.20 | 标准值 ≤0.10 | 标准值 ≤0.11 | 标准值 ≤0.60 | 标准值 ≤400 |  |

主要功能房间颗粒物浓度检测结果

| 房间类型 | 室内 PM2.5 年均浓度(ug/m3) | 室内 PM10 年均浓度(ug/m3) | 颗粒物浓度 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 标准值≤25 | 标准值≤50 |  |

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 建筑专业施工图 |
| 2 | 装修专业施工图 |
| 3 | 室内污染物/颗粒物浓度模拟分析报告 |

实际提交材料

### 5.2.2 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。（总分8分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.2 | 选用满足要求的装饰装修材料 | 达到 3 类及以上 | 5 |  |
|  |  | 达到 5 类及以上 | 8 |  |
| 合计 |  |  | 8 |  |

- 预评价要点

- 满足要求的装饰装修材料

是否选用了满足要求的装饰装修材料：□是、□否

选用满足要求的装饰装修材料的种类及相应的名称：

| 序号 | 装饰装修材料名称 | 有害物质含量 | 是否超标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 装修专业施工图 |

实际提交材料：

## II水质

### 5.2.3 直饮水、集中生活热水、游泳池水、供暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求。（总分8分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.3 | 直饮水、集中生活热水、游泳池水、供暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求 | 8 |  |
| 合计 |  | 8 |  |

（当项目中除生活饮用水供水系统外，未设置其他供水系统时，本条可直接得分。）

- 预评价要点

除生活饮用水供水系统外，是否设置其他供水系统 □是、□否

项目设计的用水种类有：□直饮水、□集中生活热水、□游泳池水、□供暖空调系统用水、□景观水体

对于项目已设计的用水种类判定是否满足下述要求：（未采用的无须评审）

直饮水水质是否满足国家现行有关标准的要求：□是、□否

集中生活热水水质是否满足国家现行有关标准的要求：□是、□否

游泳池水水质是否满足国家现行有关标准的要求： □是、□否

供暖空调系统用水水质是否满足国家现行有关标准的要求：□是、□否

景观水体水质是否满足国家现行有关标准的要求：□是、□否

对项目用水符合国家现行有关标准要求的情况进行简要说明。（200字内）

- 证明材料：

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 给排水专业施工图 |
| 2 | 景观专业施工图 |
| 3 | 暖通专业施工图 |

实际提交材料：

### 5.2.4 生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求。（总分9分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.4-1 | 使用符合国家现行有关标准要求的成品水箱 | 4 |  |
| 5.2.4-2 | 采取保证储水不变质的措施 | 5 |  |
| 合计 |  | 9 |  |

（如项目未设置生活饮用水储水设施，本条可直接得分。）

- 预评价要点

所采用的成品水箱是否符合国家现行有关标准要求：□是、□否

简要说明所采取的保证储水不变质的措施。（200字以内）。

- 证明材料：

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 给排水专业施工图 |

实际提交材料

### 5.2.5 所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。（总分8分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.5 | 所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识 | 8 |  |
| 合计 |  | 8 |  |

- 预评价要点

简要说明所有给水排水管道、设备、设施的永久性标识设置情况。（200字以内）。

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 给排水专业施工图 |
| 2 | 标识设置说明 |

实际提交材料

## III声环境与光环境

### 5.2.6 采取措施优化主要功能房间的室内声环境。并按下列规则分别评分并累计（总分8分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.6 | 1建筑物外部噪声源传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016限值低3dB及以上。 | 4 |  |
|  | 2建筑物内部建筑设备传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》 GB 55016限值低3dB及以上。 | 4 |  |
| 合计 |  | 8 |  |

- 预评价要点

- 室内噪声级：

简要说明建筑室内、外噪声源及其传播途径、采用的降噪措施。（200字以内）

主要功能房间室内噪声级列表：

| 主要功能房间名称 | 室内噪声级dB(A) | 允许噪声级dB(A) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 低限要求 | 低限与高限的平均值要求 | 高限要求 |

- 证明材料：

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 建筑专业施工图 |
| 2 | 室内噪声级计算书 |

实际提交材料：

### 5.2.7 主要功能房间的隔声性能良好。按表5.2.7的规则分别评分并累计（总分10分）

- 得分自评

| 表5.2.7 主要功能房间隔声性能评分规则 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类别 | 构件或房间名称 |  | 评价指标 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| 住宅建筑 | 卧室含窗外墙 |  | 计权标准化声压级差与交通噪声 频谱修正量之和D₂m.nT,w十Ctr≥35dB | 2 |  |
|  | 相邻两户 房间之间 空气声 隔声 | 隔墙两侧 房间之间 | 计权标准化声压级差与交通噪声 频谱修正量之和DnT,w+Ctr≥50dB (卧室与邻户房间之间)且计权标准 化声压级差与粉红噪声频谱修正量 之和DnT,w+C≥50dB(其他相邻两 户房间之间) | 2 |  |
|  |  | 楼板上下 房间之间 |  | 2 |  |
|  | 卧室和起居室楼板 撞击声隔声 |  | 计权标准化撞击声压级L´nT,W≤ 60dB(55dB) | 2(4) |  |
| 公共建筑 | 外围护结构 |  | 计权标准化声压级差与交通噪声 频谱修正量之和D₂m.nT,w十Ctr≥30dB | 2 |  |
|  | 房间之间 空气声 隔声 | 隔墙两侧 房间之间 | 比国家民用建筑隔声设计标准规 定限值高3dB及以上 | 2 |  |
|  |  | 楼板两侧 房间之间 |  | 2 |  |
|  | 楼板撞击声隔声 |  | 比国家民用建筑隔声设计标准规 定限值低5dB(10dB)及以上 | 2(4) |  |

- 预评价要点

- 建筑类型：□住宅建筑 □公共建筑

- 构件隔声性能：

简要说明建筑围护结构的构造做法、采用的隔声措施。（200字以内）

主要功能房间围护结构的空气声隔声性能列表：

| 主要功能房间名称/构件名称 | 空气声隔声量（dB） | 单值评价量+频谱修正量要求值（dB） |
| --- | --- | --- |

主要功能房间楼板的撞击声隔声性能列表：

| 主要功能房间楼板部位 | 计权规范化 撞击声压级（dB） | 单值评价量要求值（dB） |
| --- | --- | --- |

- 证明材料：

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 建筑专业施工图 |

实际提交材料：

### 5.2.8 充分利用天然光，并按下列规则评分。（总分12分）

- 得分自评

□住宅建筑

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.8-1 | 住宅建筑室内主要功能空间至少 60% 面积比例区域，其采光照度值不低于 300lx 的小时数平均不少于 8h/d | 12 |  |
| 合计 |  | 12 |  |

□公共建筑

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.8-2 | 内区采光系数满足采光要求的面积比例达到 60% | 4 |  |
|  | 地下空间平均采光系数不小于 0.5% 的面积与地下室首层面积的比例达到 10% 以上 | 4 |  |
|  | 室内主要功能空间至少 60% 面积比例区域的采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于 4h/d | 4 |  |
| 合计 |  | 12 |  |

2、预评价要点

- 第1款，□住宅建筑

住宅建筑主要功能房间的采光系数达标（≥4h/d）比例统计表：

| 分析区域 | 主要功能空间面积（m2） | 采光达标面积（m2） | 采光达标面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |

- 第2款：□公共建筑

（1）内区采光：项目是否有内区：□是、□否

内区采光系数达标情况统计表：

| 分析区域 | 主要功能空间面积 （m2） | 内区面积 （m2） | 采光达标面积 （m2） | 内区采光达标面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |

（2）地下室采光：公共建筑项目是否有地下室：□是、□否

地下室采光系数达标情况统计表：

| 分析区域 | 首层地下室面积（m2） | 采光达标面积（m2） | 地下室采光达标面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |

（3）主要功能房间采光：

公共建筑的主要功能房间的采光系数达标（≥4h/d）比例统计表：

| 分析区域 | 主要功能空间面积（m2） | 采光达标面积（m2） | 采光达标面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |

3、证明材料：

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 建筑专业施工图 |
| 2 | 装修专业施工图 |
| 3 | 相关计算书 |

实际提交材料：

## IV室内热湿环境

### 5.2.9 具有良好的室内热湿环境，并按下列规则评分（总分8分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.9-1 | 建筑主要功能房间自然通风或复合通风工况下室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例，达到30% | 2 |  |
|  | 每再增加10% | 1*N |  |
| 合计 |  | 8 |  |

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.9-2 | 建筑主要功能房间供暖、空调工况下室内热环境参数达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价Ⅱ级的面积比例，达到60% | 5 |  |
|  | 每再增加10% | 1*N |  |
| 合计 |  | 8 |  |

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.9-3 | 当建筑主要功能房间部分时段采用自然通风或复合通风，部分时段采用供暖、空调时，按照第1款、第2款分别评分后再按各工况运行时间加权平均计算作为本条得分。 | 8 |  |
| 合计 |  | 8 |  |

- 预评价要点

建筑通风类型：□采用自然通风的建筑或复合通风的建筑、□采用人工冷热源的建筑

- 采用自然通风或复合通风

建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域统计表：

| 房间类型 | 夏季工况 |  | 整体评价指标 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PPD计算值（%） | PMV计算值 |  |  |

建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例小计：

- 采用人工冷热源

主要功能房间室内热环境参数达到整体评价Ⅱ级的面积统计表：

| 主要功能房间 | 房间面积（m2） | 室内热环境参数达到整体评价Ⅱ级的面积 | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |

建筑主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价Ⅱ级的面积比例小计：

- 部分时段采用自然通风或复合通风，部分时段采用供暖、空调时

说明各工况运行时间，简述各工况运行时间加权平均计算过程。（200字以内）

- 证明材料：

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 暖通空调专业施工图 |
| 2 | 相关计算分析报告 |

实际提交材料：

### 5.2.10 优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，并按下列规则评分（总分8分）

- 得分自评

□住宅建筑

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.10-1 | 通风开口面积与房间地板面积的比例在夏热冬暖和温和B地区达到 12%, 在夏热冬冷和温和A地区达到 8%, 在其他地区达到 5% | 5 |  |
|  | 每再增加 2% | 1*N |  |
| 合计 |  | 8 |  |

□公共建筑

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.10-2 | 过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2次/h 的面积比例达到 70% | 5 |  |
|  | 每再增加 10% | 1*N |  |
| 合计 |  | 8 |  |

对于混合建筑，本项目5.2.10条合计得分：   分。

- 预评价要点

住宅建筑

- 项目所在地区：    ；对应通风开口与地板面积比例要求值：   ；详细统计如下表：

- 通风开口面积与房间地板面积比例统计表：

| 房间类型 | 房间地板面积（m2） | 通风开口面积（m2） | 通风开口面积与房间地板面积比（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

公共建筑

- 自然通风换气次数统计表

| 分析区域 | 主要功能空间面积（m2） | 达标面积（m2） | 通风达标比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

- 证明材料：

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 建筑专业施工图 |
| 2 | 相关计算分析报告 |

实际提交材料：

### 5.2.11 设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适。（总分9分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） |  | 自评得分（分） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.11 | 可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分的比例 Sz | 25%≤Sz＜35% | 3 |  |  |  |
|  |  | 35%≤Sz＜45% | 5 |  |  |  |
|  |  | 45%≤Sz＜55% | 7 |  |  |  |
|  |  | Sz≥55% | 9 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 9 |  |  |

- 预评价要点

- 可调节遮阳：

有阳光直射的外窗和幕墙透明部分面积为：____m2

其中有可控遮阳调节措施的面积为：____m2，比例为：     %

透明玻璃部分采取可控遮阳的面积统计列表：

| 外窗朝向/类型 | 遮阳构件/措施尺寸 |  | 数量（个） | 采取可控遮阳调节措施面积（m2） | 采取可控遮阳调节措施面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宽度（m） | 高度（m） |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

简要说明所采用的可控遮阳技术使用位置及具体说明。（200字以内）

- 证明材料：

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 建筑、装修专业施工图 |
| 2 | 相关产品说明资料 |
| 3 | 比例计算书 |

实际提交材料：

# 6 生活便利

| 子项 | 条文 编号 | 条文 | 满分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 6.1.1 | 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统 | / |  |
|  | 6.1.2 | 场地人行出入口 500m 内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车 | / |  |
|  | 6.1.3 | 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位 | / |  |
|  | 6.1.4 | 自行车停车场所应位置合理、方便出入 | / |  |
|  | 6.1.5 | 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能 | / |  |
|  | 6.1.6 | 建筑应设置信息网络系统 | / |  |
|  | 6.1.7 | 生活便利相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015等的规定。 | / |  |
| 出行与无障碍 | 6.2.1 | 场地与公共交通站点联系便捷 | 8 |  |
|  | 6.2.2 | 建筑室内公共区域满足全龄化设计要求 | 8 |  |
| 服务设施 | 6.2.3 | 提供便利的公共服务 | 10 |  |
|  | 6.2.4 | 城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达 | 5 |  |
|  | 6.2.5 | 合理设置健身场地和空间 | 10 |  |
| 智慧运行 | 6.2.6 | 设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理 | 8 |  |
|  | 6.2.7 | 设置 PM10 、PM2.5、CO2 浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能 | 5 |  |
|  | 6.2.8 | 设置用水远传计量系统、水质在线监测系统 | 7 |  |
|  | 6.2.9 | 具有智能化服务系统 | 9 |  |
| 合计 |  |  | 70 |  |

## 6.1 控制项

### 6.1.1 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。

- 达标自评

□达标 □不达标

- 预评价要点

- 场地内人行通道采用无障碍设计

（1）建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间是否采用无障碍设计：是 否

（2）无障碍步行系统是否联通、连续：是 否

简要说明建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统设计情况。（200字以内）。

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 建筑专业施工图 |
| 2 | 景观专业施工图 |

实际提交材料：

### 6.1.2 场地人行出入口 500m 内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。

- 达标自评

□达标 □不达标

- 预评价要点

- 设置公共交通站点

是否具有公共交通站点（公交招呼站）：□是、□否

场地人行出入口到公共交通站点的距离：     m

- 配备专用接驳车

是否配备联系公共交通站点的专用接驳车：□是、□否

场地人行出入口到联系公共交通站点的专用接驳车的距离：____m

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 规划竣工验收文件 |
| 2 | 公共交通分析文件 |

实际提交材料：

### 6.1.3 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。

- 达标自评

□达标 □不达标

- 预评价要点

- 电动车停车设施

是否具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件：□是、□否

停车位数量统计表：

| 类型 | 项目规划要求（辆） | 设计值（辆） | 是否满足规划要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机动车停车位数量 |  |  |  |
| 电动汽车停车位数量 |  |  |  |
| 无障碍汽车停车位数量 |  |  |  |

分别简要说明电动车停车位、无障碍停车位的设置、停车方式、停车场管理等。（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 建筑专业施工图 |
| 2 | 电气施工图 |

实际提交材料：

### 6.1.4 自行车停车场所应位置合理、方便出入。

- 达标自评

□达标 □不达标

- 预评价要点

- 自行车停车场所

场地适宜采用自行车作为交通工具：□是、□否（原因_________________________）

自行车停车场所位置合理、方便出入：□是、□否

自行车停车位数量：     个

规划条件中要求的数量____个，设计数量     个

简要说明自行车停车位设置、停车方式、停车场管理等。（300字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 自行车库/棚及附属设施施工图 |

实际提交材料：

### 6.1.5 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。

- 达标自评

□达标 □不达标

- 预评价要点

建筑是否设置了建筑设备管理系统：□是、□否

所设置的建筑设备管理系统是否具有自动监控管理功能：□是、□否

简要说明建筑设备管理系统的自动监控管理功能情况。（300字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 智能化/弱电施工图 |
| 2 | 相关设备使用说明书 |

实际提交材料：

### 6.1.6 建筑应设置信息网络系统。

- 达标自评

□达标 □不达标

- 预评价要点

- 设置物业管理信息系统

项目是否设置物业管理信息系统：□是 □否。

- 物业管理信息系统功能完备

项目物业管理信息系统功能是否完备：□是 □否。

该系统是否实现以下功能：□重要资源共享；□系统功能与实际需求相符或贴近；

□系统运行正常；□其他功能

- 记录数据完整

物业信息化系统档案资料是否完备：□是 □否。

物业信息化系统档案资料是否包以下资料：□设计图纸；□设备、设施、配件等的型号规格、生产厂家；□其他相关资料          。

信息化系统数据是否包括以下数据（至少一年）：□用水量；□用电量；□用气量；□用冷热量；□设备部品更换；□其他相关数据

简述建筑物业管理信息系统功能完整性及数据记录的有效性（150字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 智能化/弱电施工图 |
| 2 | 装修专业施工图 |

实际提交材料：

## 6.1.7生活便利相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015等的规定。

- 1、达标自评

□达标 □不达标

- 2.预评价要点

简要说明生活便利相关技术要求及措施。（200字以内）。

- 3、证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 相关专业施工图 |

实际提交材料：

## 6.2 评分项

## I出行与无障碍

### 6.2.1 场地与公共交通站点联系便捷。（总分8分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） |  | 自评得分（分） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1-1 | 场地出入口到达公共交通站点的步行距离不超过 500m,或到达轨道交通站的步行距离不大于 800m | 2 |  |  |  |
|  | 场地出入口到达公共交通站点的步行距离不超过 300m, 或到达轨道交通站的步行距离不大于 500m | 4 |  |  |  |
| 6.2.1-2 | 场地出入口步行距离 800m 范围内设有不少于 2 条线路的公共交通站点 | 4 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 8 |  |  |

- 预评价要点

- 场地出入口到达公共交通站点步行距离:

场地出入口到达公共汽车站步行距离     m

场地出入口到达轨道交通站步行距离     m

- 步行距离800m范围内公共交通站点线路数量:

场地出入口步行距离800m范围内设有      条线路的公共交通站点（含公共汽车站和轨道交通站）。

公共汽车站统计表：

| 公交站名称 | 场地出入口步行至公交站的距离（m） | 公交汽车线路名称 | 已建/规划 |
| --- | --- | --- | --- |

轨道交通站统计表：

| 轨道交通站名称 | 场地出入口步行至轨道交通站的距离（m） | 轨道线路名称 | 已建/规划 |
| --- | --- | --- | --- |

请对场地内交通组织及场地与公共交通站点之间的交通流线进行简要分析。（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 公共交通分析文件 |

实际提交材料：

### 6.2.2 建筑室内公共区域满足全龄化设计要求，并按下列规则分别评分并累计。（总分8分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） |  | 自评得分（分） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.2-1 | 建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，并设有安全抓杆或扶手 | 5 |  |  |  |
| 6.2.2-2 | 设有可容纳担架的无障碍电梯 | 3 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 8 |  |  |

（单层建筑第2款直接得分，户内电梯不做要求。）

- 预评价要点

建筑室内公共区域是否设有安全抓杆或扶手：□是、□否

建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角是否均为阳角：□是 □否

是否设有可容纳担架的无障碍电梯：□是 □否

若是，填写电梯轿厢尺寸：

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 建筑专业施工图 |
| 2 | 装修专业施工图 |
| 3 | 电梯产品说明书 |

实际提交材料：

## II服务设施

### 6.2.3 提供便利的公共服务。（总分10分）

- 得分自评

□住宅建筑

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） |  | 自评得分（分） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.3 | 住宅建筑，满足下列要求中的 4 项: □1) 场地出入口到达幼儿园的步行距离不大300m; □2) 场地出入口到达小学的步行距离不大于 500m; □3) 场地出入口到达中学的步行距离不大于1000m; □4) 场地出入口到达医院的步行距离不大于1000m; □5) 场地出入口到达群众文化活动设施的步行距离不大于 800m; □6) 场地出入口到达老年人日间照料设施的步行距离不大于 500m; □7) 场地周边 500m 范围内具有不少于 3 种商业服务设施 | 5 |  |  |  |
|  | □满足 6 项及以上 | 10 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 10 |  |  |

□公共建筑

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） |  | 自评得分（分） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.3 | 公共建筑，满足下列要求中的 3 项: □1) 建筑内至少兼容 2 种面向社会的公共服务功能； □2) 建筑向社会公众提供开放的公共活动空间； □3) 电动汽车充电桩的车位数占总车位数的比例不低于 10%; □4) 周边 500m 范围内设有社会公共停车场（库）； □5) 场地不封闭或场地内步行公共通道向社会开放 | 5 |  |  |  |
|  | □满足 5 项 | 10 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 10 |  |  |

（第2款对于中小学、幼儿园、社会福利等公共服务设施，因建筑使用功能的特殊性，第1、2、5项可按照满足要求直接得分。）

- 预评价要点

□住宅建筑

- 场地出入口到达周边建筑的步行距离:

场地出入口到达幼儿园的步行距离____m

场地出入口到达小学的步行距离____m

场地出入口到达中学的步行距离____m

场地出入口到达医院的步行距离____m

场地出入口到达群众文化活动设施的步行距离____m

场地出入口到达老年人日间照料设施的步行距离____m

场地周边 500m 范围内具有商业服务设施的种类：___种

□公共建筑

建筑内兼容面向社会的公共服务功能的种类：    种，含      等功能
建筑是否向社会公众提供开放的公共活动空间：□是 □否
电动汽车充电桩的车位数占总车位数的比例：     %

周边 500m 范围内是否设有社会公共停车场（库）：□是 £否
场地不封闭或场地内步行公共通道是否向社会开放：□是 □否

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 规划总平面图 |
| 2 | 公共服务设施布局图、位置标识图 |

实际提交材料：

### 6.2.4 城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达。（总分5分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） |  | 自评得分（分） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.4-1 | 场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离不大于 300m | 3 |  | 3 |  |
| 6.2.4-2 | 到达中型多功能运动场地的步行距离不大于 500m | 2 |  | 0 |  |
| 合计 |  |  | 5 |  | 3 |

- 预评价要点

场地周边有以下城市公共开敞空间：□公园绿地；□居住区公园；□广场

场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离：     m

场地出入口到达中型多功能运动场地的步行距离：     m

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 建筑专业施工图 |
| 2 | 场地周边公共设施布局图/规划图、步行路线图、位置标识图 |

实际提交材料：

### 6.2.5 合理设置健身场地和空间。（总分10分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） |  | 自评得分（分） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.5-1 | 室外健身场地面积不少于总用地面积的 0.5% | 3 |  |  |  |
| 6.2.5-2 | 设置宽度不少于 1.25m 的专用健身慢行道，健身慢行道长度不少于用地红线周长的 1/4 且不少于 100m | 2 |  |  |  |
| 6.2.5-3 | 室内健身空间的面积不少于地上建筑面积的 0.3% 且不少于 60 m2 | 3 |  |  |  |
| 6.2.5-4 | 楼梯间具有天然采光和良好的视野，且距离主入口的距离不大于 15m | 2 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 10 |  |  |

- 预评价要点

是否设置了健身场地和空间：□是 □否

室外健身场地面积：   m2；建设总用地面积：   m2

室外健身场地与总用地面积比例：    %

专用健身慢行道宽度：     m

专用健身慢行道长度：     m；用地红线周长：     m

专用健身慢行道长度与用地红线周长的比值：

专用健身慢行道铺装材料：

室内健身空间的面积：    m2；地上建筑面积：   m2

室内健身空间与地上建筑面积比例：    %

楼梯间是否具有天然采光和良好的视野：□是 □否

楼梯间距离主入口的距离：      m

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 规划/建筑专业施工图 |
| 2 | 电气施工图 |
| 3 | 室内外健身面积分析文件 |

实际提交材料：

## III智慧运行

### 6.2.6 设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。（总分8分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） |  | 自评得分（分） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.6 | 设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理 | 8 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 8 |  |  |

- 预评价要点

实行能耗分项计量系统：空调冷热源  输配系统  插座照明  动力  特殊用电  其他

能源管理系统是否具备建筑能耗检测、数据分析及管理功能：是 否

能源管理系统是否可存储不少于一年的数据：是 否

简要说明分类、分级用能自动远传计量系统及能源管理系统的设置情况。（200字以内）。

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 智能化专业施工图 |

实际提交材料：

### 6.2.7 设置 PM10 、PM2.5、CO2 浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能。（总分5分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） |  | 自评得分（分） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.7 | 设置 PM10、 PM2.5、 CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能 | 5 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 5 |  |  |

- 预评价要点

设置的室内空气质量监测系统有：PM10  PM2.5  CO2  其他

监控系统能够实现：连续测量 显示 记录 数据传输 其他

监控系统对污染物浓度的读数时间间隔为：

室内空气质量监测系统是否可存储不少于一年的数据：是 否

简要说明PM10 、PM2.5、CO2 浓度的空气质量监测系统设置位置及功能情况。（200字以内）。

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 暖通施工图 |
| 2 | 智能化专业施工图 |

实际提交材料：

### 6.2.8 设置用水远传计量系统、水质在线监测系统。（总分7分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） |  | 自评得分（分） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.8-1 | 设置用水量远传计量系统，能分类、分级记录、统计分析各种用水情况 | 3 |  |  |  |
| 6.2.8-2 | 利用计量数据进行管网漏损自动检测、分析与整改，管道漏损率低于 5% | 2 |  |  |  |
| 6.2.8-3 | 设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标，记录并保存水质监测结果，且能随时供用户查询 | 2 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 7 |  |  |

- 预评价要点

是否分用途设置远传用水计量表：是 否

是否能够分类、分级记录、统计分析各种用水情况： 是 否

用水计量水表统计表：

| 水表编号 | 用途 | 安装位置 |
| --- | --- | --- |

是否能够实现：管网漏损自动监测、分析与整改

             各类用水水质在线监测、记录并能够随时查询

简要说明用水远传计量系统、水质在线监测系统的设置情况。（200字以内）。

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 给排水施工图 |
| 2 | 远传水表产品说明书 |

实际提交材料：

### 6.2.9 具有智能化服务系统。（总分9分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） |  | 自评得分（分） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.9-1 | 具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、工作生活服务等至少 3 种类型的服务功能 | 3 |  |  |  |
| 6.2.9-2 | 具有远程监控的功能 | 3 |  |  |  |
| 6.2.9-3 | 具有接入智慧城市（城区、社区）的功能 | 3 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 9 |  |  |

- 预评价要点

- 智能化服务系统

具有的服务功能包括：□家电控制、□照明控制、□安全报警、□环境监测、□建筑设备控制、□工作生活服务、□其他      、□以上皆无

是否具有远程监控的功能：□是、□否

是否具有接入智慧城市（城区、社区）的功能：□是、□否

请简要说明智能化服务系统的控制策略及应用情况。（200字以内）。

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 装修专业施工图 |

实际提交材料：

# 7 资源节约

| 子项 | 条文 编号 | 条文 | 满分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 7.1.1 | 应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求 | / |  |
|  | 7.1.2 | 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并应符合下列规定： 1 应区分房间的朝向细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制；2 空调系统的电冷源综合制冷性能系数 应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定 | / |  |
|  | 7.1.3 | 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准 | / |  |
|  | 7.1.4 | 公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制 | / |  |
|  | 7.1.5 | 冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量 | / |  |
|  | 7.1.6 | 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施 | / |  |
|  | 7.1.7 | 应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并应符合下列规定： 1 应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置；2 用水点处水压大于0. 2MPa 的配水支管应设置减压设施，并应满足用水器具最低工作压力的要求；3 用水器具和设备应满足现行国家标准《节水型产品通用技术条件》GB/T 18870的要求。 | / |  |
|  | 7.1.8 | 不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构 | / |  |
|  | 7.1.9 | 建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件，并应符合下列规定： 1 住宅建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于 2%；2 公共建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于 1% | / |  |
|  | 7.1.10 | 选用的建筑材料应符合下列规定： 1 500km 以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于 60%；2 现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆 | / |  |
|  | 7.1.11 | 资源节约相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定。 | / |  |
| 节地与土地利用 | 7.2.1 | 节约集约利用土地 | 20 |  |
|  | 7.2.2 | 合理开发利用地下空间 | 12 |  |
|  | 7.2.3 | 采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式 | 8 |  |
| 节能与能源利用 | 7.2.4 | 优化建筑围护结构的热工性能 | 10 |  |
|  | 7.2.5 | 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 GB 55015的规定以及国家现行有关标准能效限定值的要求 | 10 |  |
|  | 7.2.6 | 采取有效措施降低供暖空调系统的未端系统及输配系统的能耗 | 5 |  |
|  | 7.2.7 | 采用节能型电气设备及节能控制措施 | 10 |  |
|  | 7.2.8 | 采取措施降低建筑能耗 | 10 |  |
|  | 7.2.9 | 结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源 | 15 |  |
| 节水与水资源利用 | 7.2.10 | 使用较高水效等级的卫生器具 | 15 |  |
|  | 7.2.11 | 绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术 | 12 |  |
|  | 7.2.12 | 结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的 60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术 | 8 |  |
|  | 7.2.13 | 使用非传统水源 | 15 |  |
| 节材与绿色建材 | 7.2.14 | 建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工 | 8 |  |
|  | 7.2.15 | 合理选用建筑结构材料与构件 | 10 |  |
|  | 7.2.16 | 建筑装修选用工业化内装部品 | 8 |  |
|  | 7.2.17 | 选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材 | 12 |  |
|  | 7.2.18 | 选用绿色建材 | 12 |  |
| 合计 |  |  | 200 |  |

## 7.1 控制项

### 7.1.1 应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。

- 达标自评

□达标 □不达标

- 预评价要点

项目所属气候区：         ；执行的建筑节能标准：

□项目节能计算建筑数量超过一栋：项目包含建筑数量：    栋；下表以为    例

| 热工参数 |  |  | 单位 | 参评 建筑 | 参照 建筑 | 是否 满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数 |  |  | — |  |  | □ |
| 窗墙比 |  | 东向 | — |  |  | □ |
|  |  | 南向 | — |  |  | □ |
|  |  | 西向 | — |  |  | □ |
|  |  | 北向 | — |  |  | □ |
| 屋顶透明部分面积比例 |  |  | — |  |  | □ |
| 屋面传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  | □ |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  | □ |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  | □ |
| 外窗（包括透明幕墙） | 传热系数K | 东向 | W/(m2·K) |  |  | □ |
|  |  | 南向 | W/(m2·K) |  |  | □ |
|  |  | 西向 | W/(m2·K) |  |  | □ |
|  |  | 北向 | W/(m2·K) |  |  | □ |
|  | 太阳得热系数SHGC* | 东向 | — |  |  | □ |
|  |  | 南向 | — |  |  | □ |
|  |  | 西向 | — |  |  | □ |
|  |  | 北向 | — |  |  | □ |
|  | 平均综合遮阳系数Sw* |  | — |  |  | □ |
| 屋顶透明部分 | 传热系数K |  | W/(m2·K) |  |  | □ |
|  | 遮阳系数SC |  | — |  |  | □ |
| 地面 | 热阻R |  | (m2·K)/W |  |  | □ |
| 地下室外墙 | 热阻R |  | (m2·K)/W |  |  | □ |

建筑的楼间距最小是     和      之间，距离为      m。

简要说明对建筑体形、朝向、楼距、窗墙比等进行的优化设计：

（1）概述项目所在地气候条件特点，在建筑朝向、布局设计时如何考虑冬季获得足够的日照，避开主导风向，夏季利用自然通风，降低太阳辐射影响及防止暴风雨袭击等。（150字以内）

（2）概述自然通风效果优化模拟计算结论（100字以内）

（3）概述自然采光效果优化模拟计算结论（100字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 场地地形图 |
| 2 | 建筑效果图 |
| 3 | 建筑专业施工图 |
| 4 | 节能计算书 |
| 6 | 建筑的朝向、体形、窗墙比的优化设计及满足标准要求的分析报告（如需） |

实际提交材料：

### 7.1.2 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并应符合下列规定：1 应区分房间的朝向细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制；2 空调系统的电冷源综合制冷性能系数 应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 预评价要点

- 空调系统分区：

根据建筑的功能及房间朝向细分供暖、空调区域：□是、□否

系统可以实现分区控制：□是、□否

简要说明建筑功能分区、空调系统分区情况和空调系统分区控制方式。（100字以内）

采用多联机：是、□否

采用分体空调：□是、□否

- 冷热源机组配置：

空调系统计算冷负荷：    kW，设计冷负荷：    kW

空调系统计算热负荷：    kW，设计热负荷：    kW

冷热源机组设备参数：

| 设备编号 | 设备类型 | 台数 | 额定制冷量（kW） | 电冷源综合制冷性能系数 (SCOP) |  |  |  | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 设计值 |  | 标准限值 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □ |

简要说明冷热源机组根据负荷变化调整制冷（热）量的控制策略。（100字以内）

空调水系统或风系统如何采取水力平衡措施，请简要说明。（100字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 暖通空调专业施工图 |
| 2 | 电冷源综合制冷性能系数（SCOP）计算书 |

实际提交材料：

### 7.1.3 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 预评价要点

□集中供暖空调系统的建筑

- 暖通设计参数

主要功能房间室内设计温度：

| 房间类型 | 室内设计温度（℃） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 夏季空调 |  | 冬季采暖 |  |
|  | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 |

- 空调系统分区：

根据建筑的功能及房间朝向细分供暖、空调区域：□是、□否

系统可以实现分区控制：□是、□否

简要说明建筑功能分区、空调系统分区情况和空调系统分区控制方式。（100字以内）

□非集中供暖空调系统的建筑

采用多联机：□是、□否

采用分体空调：□是、□否

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 暖通空调专业施工图 |

实际提交材料：

### 7.1.4 公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。

- 达标自评

□达标； □不达标

- 预评价要点

简要说明照明系统灯具类型、主要灯具型号和参数；照明系统各区域的节能控制形式。（150字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 电气专业施工图 |

实际提交材料：

### 7.1.5 冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 预评价要点

是否对以下回路设置分项计量表：

□变压器低压侧出线回路、□单独计量的外供电回路、□特殊区供电回路、□制冷机组主供电回路、□单独供电的冷热源系统附泵回路、□集中供电的分体空调回路、□照明插座回路、□电梯回路、□其他

是否对以下分项能耗进行计量：

□照明插座用电

（包括□照明和插座用电、□走廊和应急照明用电、□室外景观照明用电等子项）；

□空调用电

（包括□冷热站用电、□空调末端用电等子项）；

□动力用电

（包括□电梯用电、□水泵用电、□通风机用电等子项）。

简要说明独立分项计量系统的主要功能及如何进行分项：（150字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 电气专业施工图 |

实际提交材料：

### 7.1.6 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 预评价要点

- 电梯节能技术：

电梯、自动扶梯统计表：

| 设备类型 | 型号 | 台数 | 节能性能 | 节能控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | □采取变频调速拖动方式 □采取能量再生回馈技术 | □电梯并联或群控控制 □扶梯感应启停 □轿厢无人自动关灯技术 □驱动器休眠技术 □群控楼宇智能管理技术 |

简要说明电梯和自动扶梯采取的节能控制措施。（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 建筑专业施工图 |
| 2 | 电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告 |

实际提交材料：

### 7.1.7 应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并应符合下列规定：1 应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置；2 用水点处水压大于 0. 2MPa 的配水支管应设置减压设施，并应满足用水器具最低工作压力的要求；3 用水器具和设备应满足现行国家标准《节水型产品通用技术条件》GB/T 18870的要求。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 预评价要点

- 水资源利用方案

是否制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源：□是□否

水资源利用方案内容包括：□当地节水要求及水资源状况、□市政设施情况、□项目概况、□用水定额的确定、□用水量估算及水量平衡、□给排水系统设计方案、□节水器具、□非传统水源利用、□用水分项计量、□其他

用水计量表设置原则：按□用途 □付费 □管理单元

用水计量水表统计表：

| 水表编号 | 用途 | 安装位置 |
| --- | --- | --- |

用水点压力最大为    MPa；

简要说明水资源利用方案：（300字以内）

节水器具等级及参数：

| 节水器具 | 节水器具参数 | 用水效率等级 |
| --- | --- | --- |

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 给排水专业施工图 |
| 2 | 水资源利用方案 |

实际提交材料：

### 7.1.8 不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 预评价要点

- 建筑形体规则

本项目建筑形体规则性：□规则；□不规则；□特别不规则；□严重不规则；

平面不规则的主要类型判定：

| 不规则类型 | 定义和参考指标 | 本工程建筑计算指标值 | 是/否超出限值要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扭转不规则 | 在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或(层间位移)，大于该楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的 1.2 倍 |  | 是 否 |
| 凹凸不规则 | 平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的 30% |  | 是 否 |
| 楼板局部不连续 | 楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的 50%，或开洞面积大于该层楼面面积的 30%，或较大的楼层错层 |  | 是 否 |

竖向不规则的主要类型判定：

| 不规则类型 | 定义和参考指标 | 本工程建筑计算指标值 | 是/否超出限值要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 侧向刚度不规则 | 该层的侧向刚度小于相邻上一层的 70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的 25％ |  | 是 否 |
| 竖向抗侧力构件不连续 | 竖向抗侧力构件(柱、抗震墙、抗震支撑)的内力由水平转换构件(梁、桁架等)向下传递 |  | 是 否 |
| 楼层承载力突变 | 抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的 80% |  | 是 否 |

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 建筑专业施工图 |
| 2 | 结构专业施工图 |
| 3 | 建筑形体规则性判定报告（或特殊情况说明）等 |

实际提交材料：

### 7.1.9 建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件，并应符合下列规定：1 住宅建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于 2%；2 公共建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于 1%。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 预评价要点

- 建筑装饰性构件使用

□住宅建筑

1）本项目是否使用了装饰性构件：是  否；

2）装饰性构件的造价：    万元

工程总造价：    万元

装饰性构件造价占工程总造价的比例：    %；

3）装饰性构件的类别为：

（1）女儿墙高度：    米，是否超过规范要求的2倍：是  否

（2）仅用于装饰的塔、球、曲面                   是  否

（3）不具备功能作用的飘板、格栅、构架           是  否

□公共建筑

1）本项目是否使用了装饰性构件：是  否；

2）装饰性构件的造价：    万元

工程总造价：    万元

装饰性构件造价占工程总造价的比例：    %；

3）装饰性构件的类别为：

（1）女儿墙高度：    米，是否超过规范要求的2倍：是  否

（2）仅用于装饰的塔、球、曲面                   是  否

（3）不具备功能作用的飘板、格栅、构架           是  否

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 建筑专业施工图 |
| 2 | 建筑效果图 |
| 3 | 装饰性构件的功能说明书（如有） |
| 4 | 建筑造价计算书 |

实际提交材料：

### 7.1.10 选用的建筑材料应符合下列规定：1 500km 以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于 60%；2 现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 预评价要点

- 本地化建材使用比例：

施工现场500km 以内生产的建筑材料使用重量：     吨；所有建筑材料总重量：     吨；施工现场500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例：      %

各类建材运输距离重量汇总表

| 序号 | 建筑材料种类 | 运输半径（km） | 建筑材料重量（t） |
| --- | --- | --- | --- |

- 预拌混凝土使用情况：

现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土：□是、□否

- 预拌砂浆使用情况：

建筑砂浆是否全部采用预拌砂浆：□是、□否

简要说明本项目预拌砂浆使用的部位、用途、厚度及预拌砂浆的使用量占建筑砂浆的比例，且注明本项目使用的预拌砂浆是否符合现行标准《预拌砂浆》GB/T 2181及《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223的规定（200字以内）。

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 结构专业施工图 |
| 2 | 工程材料预算清单 |

实际提交材料：

## 7.1.11资源节约相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定。

- 1、达标自评

□达标 □不达标

- 2.预评价要点

简要说明资源节约相关技术要求及措施。（200字以内）。

- 3、证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 相关专业施工图 |

实际提交材料：

## 7.2 评分项

## I节地与土地利用

### 7.2.1 节约集约利用土地。（总分20分）

- 得分自评

□住宅建筑

楼层数：□平均3层及以下  □平均4~6层  □平均7~9层  £平均10~18层  □平均19层及以上

| 建筑气候区划 | 人均住宅用地指标A(m2) |  |  |  |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均3层及以下 | 平均4~6层 | 平均7~9层 | 平均10~18层 | 平均19层及以上 |  |  |
| Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ | 33＜A≤36 | 24＜A≤27 | 19＜A≤20 | 15＜A≤16 | 11＜A≤12 | 15 |  |
|  | A≤33 | A≤24 | A≤19 | A≤15 | A≤11 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

□公共建筑

| 公共建筑容积率 R |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 行政办公、商务办公、商业金融、旅馆饭店、交通枢纽等 | 教育、文化、体育、医疗、卫生、社会福利等公共服务设施 |  |  |
| 1.0≤R＜1.5 | 0.5≤R＜0.8 | 8 |  |
| 1.5≤R＜2.5 | R≥2.0 | 12 |  |
| 2.5≤R＜3.5 | 0.8≤R＜1.5 | 16 |  |
| R≥3.5 | 1.5≤R＜2.0 | 20 |  |
| 合计 |  | 20 |  |

- 预评价要点

□住宅建筑

- 住区人均居住用地指标：

住宅层数：□低层、□多层、□中高层、□高层

住宅户数：    户

住区用地面积：   m2

居住人口：    人（若当地有具体规定，应按照当地规定取值，如无统一规定按每户3.2人计算）

居住街坊内地上住宅建筑总面积      m2；住宅首层占地面积       m2；平均层数：   层；人均住宅用地指标：    m2/人

□公共建筑

- 容积率

规划用地面积：       m2

计容总建筑面积：        m2

容积率：

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 规划设计条件 |
| 2 | 规划设计文件 |
| 3 | 用地指标计算书 |

实际提交材料：

### 7.2.2 合理开发利用地下空间。（总分12分）

- 得分自评

□住宅建筑

| 地下空间开发利用指标 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr 地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp | 5%≤Rr＜20% | 5 |  |
|  | Rr≥20% | 7 |  |
|  | Rr≥35%且Rp＜60% | 12 |  |
| 合计 |  | 12 |  |

□公共建筑

| 地下空间开发利用指标 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下建筑面积与总用地面积的比率Rp1、地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp | Rp1≥0.5 | 5 |  |
|  | Rp1≥0.7且Rp＜70% | 7 |  |
|  | Rp1≥1.0且Rp＜60% | 12 |  |
| 合计 |  | 12 |  |

（由于地下空间的利用受诸多因素制约，因建筑规模、场地区位、地质等客观因素未利用地下空间的项目，经论证，确实不适宜开发地下空间的，本条可直接得分。）

- 预评价要点

□住宅建筑

- 地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr

地下建筑面积：    m2；地下一层建筑面积：    m2；地上建筑面积：    m2，总用地面积：      m2

地下建筑面积与地上建筑面积的比率为（Rr）：    %

地下一层建筑面积与总用地面积的比率（Rp）：    %

地下空间主要功能为：

□公共建筑

- 地下建筑面积与用地面积的比率Rp

地下建筑面积：      m2，地下一层建筑面积：      m2，总用地面积：      m2

地下建筑面积与总用地面积的比率（Rp1）为：     %

地下一层建筑面积与总用地面积的比率（Rp）为：      %

简要说明地下空间开发利用的设计说明：包括该建筑的场地区位、地质条件、地下空间功能分区以及地下空间开发利用的合理性等简要进行阐述。（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 建筑专业施工图 |
| 2 | 不适宜开发地下空间的经济技术分析报告和说明（如有） |

实际提交材料：

### 7.2.3 采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式。（总分8分）

- 得分自评

□ 住宅建筑

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2.3 | 住宅建筑地面停车位数量与住宅总套数的比率小于10% | 8 |  |
| 合计 |  | 8 |  |

□公共建筑

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2.3 | 公共建筑地面停车占地面积与其总建设用地面积的比率小于 8% | 8 |  |
| 合计 |  | 8 |  |

- 预评价要点

项目采用的停车方式：机械式停车库、地下停车库、停车楼、其他方式

□ 住宅建筑

地面停车位数量：      ；住宅总套数：      ；

地面停车位数量与住宅总套数比例：     %

□ 公共建筑

地面停车占地面积（m2）：      ；总建设用地面积（m2）：      ；

地面停车占地面积与其总建设用地面积的比例：    %

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 建筑专业施工图 |
| 2 | 景观专业施工图 |
| 3 | 地面停车率计算书 |

实际提交材料：

## II节能与能源利用

### 7.2.4 优化建筑围护结构的热工性能，并按下列规则评分（总分10分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2.4-1 | 围护结构热工性能比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的规定提高5% | 5 |  |
|  | 每再提高1% | 1*N |  |
| 合计 |  | 10 |  |

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2.4-2 | 建筑供暖空调负荷降低3% | 5 |  |
|  | 每再降低1% | 1*N |  |
| 合计 |  | 10 |  |

- 2、预评价要点

- 围护结构热工性能指标：

项目节能计算建筑数量是否超过一栋：□是；□否；

项目包含建筑数量：    栋；下表以最不利建筑    为例

| 热工参数 |  |  | 单位 | 参评 建筑 | 参照 建筑 | 性能提高比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 窗墙比 |  | 东向 | — |  |  | □满足标准限值要求 |
|  |  | 南向 | — |  |  |  |
|  |  | 西向 | — |  |  |  |
|  |  | 北向 | — |  |  |  |
| 屋顶透明部分面积比例 |  |  | — |  |  | □满足标准限值要求 |
| 屋面传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  |  |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 传热系数K | 东向 | W/(m2·K) |  |  | □满足标准限值要求 |
|  |  | 南向 | W/(m2·K) |  |  |  |
|  |  | 西向 | W/(m2·K) |  |  |  |
|  |  | 北向 | W/(m2·K) |  |  |  |
|  | 太阳得热系数SHGC | 东向 | — |  |  |  |
|  |  | 南向 | — |  |  |  |
|  |  | 西向 | — |  |  |  |
|  |  | 北向 | — |  |  |  |
|  | 平均综合遮阳系数Sw |  | — |  |  |  |
| 屋顶透明部分 | 传热系数K |  | W/(m2·K) |  |  | □满足标准限值要求 |
|  | 太阳遮阳系数SC |  | — |  |  |  |

- 供暖空调全年计算负荷：

项目节能计算建筑数量是否超过一栋：□是；□否；

项目包含建筑数量：    栋；下表以最不利建筑    为例：

|  | 单位 | 参照建筑（限值） | 实际建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全年采暖计算负荷 | kWh/m2 |  |  |
| 全年空调计算负荷 | kWh/m2 |  |  |
| 全年总计算负荷 | kWh/m2 |  |  |
| 负荷降低幅度 | % |  |  |

- 申报范围内其他各栋围护结构热工性能提升情况/供暖空调全年计算负荷降低情况简要说明（应分别明确其他各栋设计建筑的计算值、标准值、提升幅度计算过程及比例结论等内容）：

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 建筑专业施工图 |
| 2 | 供暖空调全年计算负荷的分析报告 |

实际提交材料：

### 7.2.5 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的规定以及国家现行有关标准能效限定值的要求。（总分10分）

- 得分自评

| 机组类型 |  |  | 能效指标 |  | 参照标准 |  | 评分要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电机 驱动 的蒸 气压 缩循 环冷 水(热 泵 ) 机组 | 定频水冷 |  | 制冷性能系数 (COP) |  | 现行强制性工程 建设规范《建筑 节能与可再生 能源利用通用 规范》 GB 55015 |  | 提高4% |  | 提高8% |  |
|  | 变频水冷 |  | 制冷性能系数 (COP) |  |  |  | 提高6% |  | 提高12% |  |
|  | 活塞式/涡 旋式风冷 或蒸发 冷却 |  | 制冷性能系数 (COP) |  |  |  | 提高4% |  | 提高8% |  |
|  | 螺杆式风 冷或蒸发 冷却 |  | 制冷性能系数 (COP) |  |  |  | 提高6% |  | 提高12% |  |
| 直燃型溴化锂吸 收式冷(温) 水机组 |  |  | 制冷、供热性能 系数(COP) |  |  |  | 提高6% |  | 提高12% |  |
| 单元 式空 气调 节机 风管 送风 式空 调(热 泵)机 组 | 风冷单 冷型 |  | 制冷季节能效 比(SEER) |  |  |  | 提高8% |  | 提高16% |  |
|  | 风冷热 泵型 |  | 全年性能系数 (APF) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水冷 |  | 制冷综合部分 负荷性能系数 (IPLV) |  |  |  |  |  |  |  |
| 多联 式空 调(热 泵)机 组 | 水冷 |  | 制冷综合 部分负荷 性能系数 (IPLV |  |  |  | 提高8% |  | 提高16% |  |
|  | 风冷 |  | 全年性能系数 (APF) |  |  |  |  |  |  |  |
| 锅炉 |  |  | 热效率 |  |  |  | 提高1个 百分点 |  | 提高2个 百分点 |  |
| 续表7.2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机组类型 |  | 能效指标 |  | 参照标准 |  | 评分要求 |  |  |  |  |
| 房间空气调节器 |  | 制冷季节能源消 耗效率(SEER) 或全年能源消 耗效率(APF) |  | 现行国家标准 《房间空气调节 器能效限定值 及能效等级》 GB 21455 |  | 2级能效 等级限值 |  | 1级能效 等级限值 |  |  |
| 燃气供暖热水炉 |  | 热效率 |  | 现行国家标准 《家用燃气快速 热水器和燃气 采暖热水炉能 效限定值及能 效等级》 GB 20665 |  |  |  |  |  |  |
| 蒸汽型溴化锂 吸收式冷水机组 |  | 制冷、供热性能 系数(COP) |  | 现行国家标准 《溴化锂吸收式 冷水机组能效 限定值及能效 等级》 GB 29540 |  |  |  |  |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |  | 分 |  | 分 |  |  |

- 预评价要点

- 供暖空调系统的冷、热源机组能效：

简要说明系统冷热源形式：（100字以内）

集中式空调机组：

| 设备型号 | 名义制冷量CC（kW） | 制冷性能系数 |  | 提高幅度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计值 | 标准规定值 |  |

多联式空调（热泵）机组：

| 设备 型号 | 名义制冷量 CC（kW） | 制冷综合性能系数 IPLV（C） |  | 提高幅度 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计值 | 标准规定 |  |

房间空气调节器：

| 类型 | 设备型号 | 额定制冷量CC（kW） | 能效等级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计值 | 节能评价值 |

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 暖通空调专业施工图 |

实际提交材料：

### 7.2.6 采取有效措施降低供暖空调系统的未端系统及输配系统的能耗。（总分5分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价评审分值（分） | 自评得分（分） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.6-1 | 通风空调系统风机的单位风量耗功率比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定低 20% | 2 |  |  |
| 7.2.6-2 | 集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736 规定值低 20% | 3 |  |  |
| 合计 |  | 5 |  |  |

（第1款，采用分体空调和多联机空调（热泵）机组的，可直接得分，对于设置新风机的项目，若新风机的风量大于10000m3/h时，新风机需参与评价；第2款，对于非集中供暖空调系统的项目，如分体空调、多联机空调（热泵）机组、单元式空气调节机等，可直接得分。）

- 预评价要点

简要说明空调通风形式：（100字以内）

- 输配系统效率

（1）集中供暖系统

供暖系统循环水泵性能参数：

| 设备编号 | 设备类型 | 设计流量（m3/h） | 设计扬程（m） | 设计工作点效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

集中供暖系统耗电输热比：

| 设计热负荷 （kW） | 设计供回水 温差（℃） | A | B | 供回水管道总长度（m） | α | 集中供暖系统 耗电输热比 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 设计值 | 限值 |

（2）机械通风系统

通风空调系统风机单位风量耗功率：

| 设备编号 | 设备类型 | 风机效率 | 风机的单位风量耗功率（W/(m3·h)） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计值 | 限值 |

风机单位风量耗功率降低比例：     %

（3）集中供冷系统

空调冷热水系统循环水泵性能参数：

| 设备编号 | 设备类型 | 设计流量（m3/h） | 设计扬程（m） | 设计工作点效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比：

| 设计冷/热负荷 （kW） | 设计供回水 温差（℃） | A | B | 供回水管道总长度（m） | α | 空调冷热水系统循环水泵 的耗电输冷（热）比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 设计值 | 限值 | 降低幅度 |

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 暖通空调专业施工图 |
| 2 | 风机的单位风量耗功率计算书 |
| 3 | 空调冷热水系统的耗电输冷（热）比计算书 |
| 4 | 集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比计算书 |

实际提交材料：

### 7.2.7 采用节能型电气设备及节能控制措施。（总分10分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） |  | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.7-1 | 主要功能房间的照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034 规定的目标值 | 5 |  |  |
| 7.2.7-2 | 采光区域的人工照明随天然光照度变化自动调节 | 2 |  |  |
| 7.2.7-3 | 照明产品、电力变压器、水泵、风机等设备满足国家现行有关标准的能效等级2级要求 | 3 |  |  |
| 合计 |  |  | 10 |  |

- 预评价要点

- 照明功率密度：

简要说明照明系统灯具类型、主要灯具型号和参数：（150字以内）

采光区域的人工照明是否可随天光照度变化自动调节：是  否

照明功率设计值：

| 主要功能房间 |  | 照度值（Lx） |  | 照明功率密度（W/m2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 目标值 |
| 房间类型 |  |  |  |  |  |

- 电力变压器节能评价：

| 额定 容量kVA | 损耗W |  |  |  |  |  |  |  | 短路阻抗（Ux） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 空载（P0） |  | 负载（Px） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计值 | 节能评价值 | B（100℃） |  | F（100℃） |  | H（100℃） |  | 设计值 | 标准值 |
|  |  |  | 设计值 | 节能 评价值/能效限定值 | 设计值 | 节能 评价值/能效限定值 | 设计值 | 节能 评价值/能效限定值 |  |  |

- 水泵、风机等节能评价：

|  | 设备类型 | 效率 |  | 依据的标准名称和编 号 | 是否满足要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计值 | 节能评价值 |  |  |
| 水泵 |  |  |  |  |  |
| 风机 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 电气专业施工图 |

实际提交材料：

### 7.2.8 采取措施降低建筑能耗，并按下列规则评分（总分10分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.8-1 | 建筑设计能耗相比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 | 降低 5% | 6 |  |
|  |  | 降低10% | 8 |  |
|  |  | 降低15% | 10 |  |
| 合计 |  |  | 10 |  |

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.8-2 | 建筑运行能耗相比国家现行有关建筑能耗标准降低 | 降低 10% | 6 |  |  |
|  |  | 降低15% | 8 |  |  |
|  |  | 降低20% | 10 |  |  |
| 合计 |  |  | 10 |  |  |

- 预评价要点

建筑所处城市的建筑热工气候分区：

执行的节能设计标准：     ；项目建筑的能耗种类：

| 建筑分项能耗 | 单位 | 能耗约束值 | 实际能耗 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供暖空调系统能耗 | kWh/(m2·a) |  |  |
| 照明系统能耗 | kWh/(m2·a) |  |  |
| 建筑总能耗 | GJ/a |  |  |
| 单位面积全年总能耗 | kWh/(m2·a) |  |  |
| 能耗降低幅度 | % |  |  |

简要说明项目采取的节能措施。（100字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 暖通空调专业施工图 |
| 2 | 电气专业施工图 |
| 3 | 装修专业施工图 |
| 4 | 建筑能耗模拟计算书 |

实际提交材料：

### 7.2.9 结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源，并按下列规则评分。（总分15分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2.9 | 可再生能源利用率达到10% | 15 |  |
|  | 可再生能源利用率不足10% | 线性内插法 计算得分 |  |
| 合计 |  | 15 |  |

- 预评价要点

可再生能源用途：□生活热水  □供热供冷  □供电

可再生能源应用形式：□太阳能光热  □太阳能光电  □地源热泵 □空气源热泵 □其他

简要说明可再生能源系统设计说明：当地可再生资源状况、可再生能源利用形式、可再生能源利用率，并对其系统适用性及经济效益进行阐述。（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 可再生能源利用专项设计施工图 |
| 2 | 可再生能源利用率报告书 |

实际提交材料：

## III节水与水资源利用

### 7.2.10 使用较高水效等级的卫生器具，并按下列规评分（总分15分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2.10 | 全部卫生器具的水效等级达到 2 级 | 8 |  |
|  | 50% 以上卫生器具的水效等级达到 1 级且其他达到 2 级 | 12 |  |
|  | 全部卫生器具的水效等级达到 1 级 | 15 |  |
| 合计 |  | 15 |  |

- 预评价要点

- 卫生器具水效

- 项目基本情况及用水器具类型：

土建工程与装修工程一体化设计项目：□是、□否

主要器具类型有：□龙头、□大便器、□小便器、□淋浴器、□其他

- 节水器具设置情况：

采用节水器具：□是、□否

节水器具用水效率等级：    %以上达到1级，    %达到2级。

节水器具统计表：

| 用水器具名称 | 节水器具参数及特点 | 用水效率等级 |
| --- | --- | --- |

3）土建工程与装修工程非一体化设计项目节水器具设置的确保措施：

对土建工程与装修工程非一体化设计项目，是否有确保业主采用节水器具的措施、方案或约定：□是、□否

如果“是”，请简要说明确保采用节水器具的措施、方案或约定（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 给排水专业施工图 |
| 2 | 节水器具产品说明书 |

实际提交材料：

### 7.2.11 绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术，并按下列规则分别评分并累计（总分12分）

- 得分自评

| 序号及规则 | 评价内容 | 评价分值（分） |  | 自评得分（分） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.11-1绿化灌溉在节水灌溉的基础上采用节水技术并按下列规则评分 | 1）设置土壤湿度感应器、雨天自动关闭装置等节水控制措施。 | 6 |  |  |  |
|  | 2）50%以上的绿地种植无须永久灌溉植物，且不设永久灌溉设施。 | 6 |  |  |  |
| 7.2.11-2空调冷却水系统采用节水设备或技术，并按下列规则并评分 | 1）循环冷却水系统采取设置水处理措施、加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出 | 3 |  |  |  |
|  | 2）采用无蒸发耗水量的冷却技术 | 6 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 12 |  |  |

（不设置空调设备或系统的项目，第2款可直接得分。）

- 预评价要点

- 节水灌溉系统

- 灌溉形式：

绿化灌溉水源为：□市政自来水、□市政中水、□建筑中水、□雨水

采用的绿化灌溉方式为：□喷灌、□滴灌、□微喷灌、□其他

- 节水灌溉规模：

采用节水灌溉系统的绿化面积比例为：   %

- 节水灌溉控制：

采用节水灌溉系统基础上，设置土壤湿度感应器、雨天关闭装置等节水控制措施的绿化面积比例：%，简要说明参数及具体控制措施。（100字以内）

- 无需永久灌溉植物

是否种植无需永久灌溉植物：□是（种类为：    ）、□否

种植的无需永久灌溉植物所占绿化面积比例为：   %

- 节水冷却技术

- 空调系统设置情况：

是否设置了空调设备或系统：□是、□否

空调冷却系统是否有蒸发耗水量：□是、□否

- 节水冷却技术：

是否采用了无蒸发耗水量的冷却技术：是（具体形式为：     ），□否

循环冷却水系统是否设置水处理措施：□是、□否，如果“是”，简要说明循环冷却系统采用的节水技术和水质处理措施。（150字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 景观专业施工图 |
| 2 | 节水灌溉设备产品说明书 |
| 3 | 暖通空调专业施工图 |
| 4 | 空调冷却水水处理设备产品说明书 |

实际提交材料：

### 7.2.12 结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的 60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术。（总分8分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） |  | 自评得分（分） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.12-1 | 对进入室外景观水体的雨水，利用生态设施削减径流污染 | 4 |  |  |  |
| 7.2.12-2 | 利用水生动、植物保障室外景观水体水质 | 4 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 8 |  |  |

（未设室外景观水体的项目，本条可直接得分。）

- 预评价要点

- 景观水体补水

项目内设有景观水体：是、否

景观水体补水来源：□临近的河、湖水、□市政中水、□建筑中水、□雨水

景观水体利用雨水的补水量占其水体蒸发量的比例：    %

简要说明水景设计方案、所在地气候条件（逐月蒸发量、降雨量）、项目场地条件（综合径流系数）、雨水利用设施和雨水生态系统的工艺流程及参数、水质安全保障措施。（300字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 给排水专业施工图 |
| 2 | 景观专业施工图 |
| 3 | 水景补水水量平衡计算书 |

实际提交材料：

### 7.2.13 使用非传统水源。（总分15分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.13-1 | 绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例 | 不低于 40% | 3 |  |
|  |  | 不低于60% | 5 |  |
| 7.2.13-2 | 冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例 | 不低于 30% | 3 |  |
|  |  | 不低于 50% | 5 |  |
| 7.2.13-3 | 冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例 | 不低于 20% | 3 |  |
|  |  | 不低于 40% | 5 |  |
| 合计 |  |  | 15 |  |

（不设置冷却补水系统的项目，第3款可直接得分。）

- 预评价要点

非传统水源利用方式：□市政再生水 □建筑中水□雨水 □冷凝水 □海水

- 绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水

绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车年用水量：    m3/a

绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车中非传统水源用量：    m3/a

绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车中非传统水源利用率：     %

- 冲厕用水

冲厕年用水量：   m3/a

冲厕用水中非传统水源用量：   m3/a

冲厕用水中非传统水源利用率：   %

- 冷却水补水

建筑是否有冷却水补水系统：□是、否

冷却水年补水量：   m3/a

冷却水补水中非传统水源用量：   m3/a

冷却补水非传统水源利用率：   %

简要说明冷却塔补水量、补水来源、非传统水源处理工艺、设计出水水质。（150字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 给排水专业施工图 |
| 2 | 水资源利用方案 |
| 3 | 非传统水源利用率计算书 |

实际提交材料：

## IV节材与绿色建材

### 7.2.14 建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工。（总分8分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） |  | 自评得分（分） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.14 | 建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工 | 8 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 8 |  |  |

- 预评价要点

□ 住宅建筑

住宅总户数：    ；土建与装修一体化设计的户数：    ；装修比例：    %

□公共建筑

土建与装修一体化设计的部位：□所有部位；□公共部位；□其他部位。

请简要说明项目土建和装修一体化的设计、施工情况。

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 全专业施工图 |
| 2 | 装修专业施工图 |

实际提交材料：

### 7.2.15 合理选用建筑结构材料与构件，并按下列规则评分（总分10分）

- 得分自评

□混凝土结构7.2.15-1

| 评价内容 |  |  | 评价分值（分） |  | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土结构 | 400MPa 级及以上强度等级钢筋应用比例达到 85% | 5 |  |  |  |
|  | 混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于 C50 混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到 50% | 5 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 10 |  |  |

□钢结构7.2.15-2

| 评价内容 |  |  | 评价分值（分） |  | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢结构 | Q355级及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到 50% | 4 |  |  |  |
|  | 螺栓连接等非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节点的数量比例达到 50% | 4 |  |  |  |
|  | 采用施工时免支撑的楼屋面板 | 2 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 10 |  |  |

□混合结构7.2.15-3

| 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 混合结构 | 对其混凝土结构部分、钢结构部分，分别按本条第 1 款、第 2 款进行评价，得分取各项得分的平均值 | 10 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

- 预评价要点

- 混凝土结构高强结构建材使用情况：

混凝土结构建筑的主体结构400Mpa级及以上受力普通钢筋用量：    吨；

钢筋总用量：    吨；

400MPa级及以上受力普通钢筋用量的比例：      %；

混凝土结构建筑的混凝土承重结构中采用强度等级在C50（或以上）混凝土用量：    方；

承重结构中混凝土用量：    方；

强度等级在C50（或以上）混凝土占承重结构中混凝土总量的比例：    %；

- 钢结构高强结构建材使用情况：

钢结构建筑的Q355级及以上高强钢材用量：    吨；

钢材总用量：    吨；

Q355级及以上高强钢材用量的比例：    %。

- 混合结构高强结构建材使用情况：

根据混凝土结构和钢结构评价要点，混凝土结构得分：    ；钢结构得分：    ；合计得分：    。

简要说明选用高强度结构建材的情况。（100字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 结构专业施工图 |
| 2 | 材料预算清单 |
| 3 | 材料用量比例计算书 |

实际提交材料：

### 7.2.16 建筑装修选用工业化内装部品。（总分8分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.16 | 建筑装修选用工业化内装部品占同类部品用量比例达到 50% 以上的部品种类 | 达到 1 种 | 3 |  |
|  |  | 达到 3 种 | 5 |  |
|  |  | 达到 3 种以上 | 8 |  |
| 合计 |  |  | 8 |  |

- 预评价要点

- 工业化内装部品使用情况

是否采用了工业化内装部品：□是、□否；

工业化内装部品占同类部品50%以上的部品类别数：

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 建筑专业施工图 |
| 2 | 装修专业施工图 |
| 3 | 工业化内装部品施工图 |
| 4 | 工业化内装部品用量比例计算书 |

实际提交材料：

### 7.2.17 选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材。（总分12分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） |  | 自评得分（分） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.17-1 | 可再循环材料和可再利用材料用量比例 | 住宅建筑达到 6% 或公共建筑达到 10% | 3 |  |  |  |
|  |  | 住宅建筑达到 10% 或公共建筑达到 15% | 6 |  |  |  |
| 7.2.17-2 | 利废建材选用及其用量比例 | 采用一种利废建材，其占同类建材的用量比例不低于50% | 3 |  |  |  |
|  |  | 选用两种及以上的利废建材，每一种占同类建材的用量比例均不低于30% | 6 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 12 |  |  |

- 预评价要点

- 可再利用材料和可再循环材料使用情况：

□住宅建筑

建筑可再利用材料使用重量：     t；

建筑可再循环材料使用重量：     t；

本项目所有建筑材料总重量：     t；

可再利用材料和可再循环材料使用重量占所有建筑材料总重量的比例：    %。

□公共建筑

建筑可再利用材料使用重量：     t；

建筑可再循环材料使用重量：     t；

本项目所有建筑材料总重量：     t；

可再利用材料和可再循环材料使用重量占所有建筑材料总重量的比例：    %。

- 以废弃物为原料生产的建筑材料选用情况：

利废建材选用的种类：      ；比例：    %。

利废建材使用量统计表：

| 使用部位 | 材料名称 | 废弃物名称 | 用量（kg） | 占同类建材的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 建筑专业施工图 |
| 2 | 各类材料用量比例计算书 |
| 3 | 各种建筑材料使用部位及使用量一览表 |

实际提交材料：

### 7.2.18 选用绿色建材。（总分12分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） |  | 自评得分（分） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.18 | 绿色建材应用比例 | 不低于 40% | 4 |  |  |  |
|  |  | 不低于 50% | 8 |  |  |  |
|  |  | 不低于 70% | 12 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 12 |  |  |

- 预评价要点

- 绿色建材使用情况

是否采用了绿色建材：□是、□否；

绿色建材应用比例：   %

简要说明选用绿色建材的情况。（100字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 建筑专业施工图 |
| 2 | 结构专业施工图 |
| 3 | 装修专业施工图 |
| 4 | 绿色建材应用比例计算分析报告 |

实际提交材料：

# 8 环境宜居

| 子项 | 条文 编号 | 条文 | 满分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 8.1.1 | 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准 | / |  |
|  | 8.1.2 | 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求 | / |  |
|  | 8.1.3 | 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式 | / |  |
|  | 8.1.4 | 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于 10hm2 的场地应进行雨水控制利用专项设计 | / |  |
|  | 8.1.5 | 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统 | / |  |
|  | 8.1.6 | 场地内不应有排放超标的污染源 | / |  |
|  | 8.1.7 | 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调 | / |  |
|  | 8.1.8 | 环境宜居相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《市容环卫工程项自规范》GB 55013、《园林绿化工程项目规范》GB 55014、建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定 | / |  |
| 场地生态景观 | 8.2.1 | 充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观 | 10 |  |
|  | 8.2.2 | 规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制 | 10 |  |
|  | 8.2.3 | 充分利用场地空间设置绿化用地 | 16 |  |
|  | 8.2.4 | 室外吸烟区位置布局合理 | 9 |  |
|  | 8.2.5 | 利用场地空间设置绿色雨水基础设施,汇集场地径流进入设施，有效实现雨水的滞蓄与入渗。 | 15 |  |
| 室外物理环境 | 8.2.6 | 场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的要求 | 10 |  |
|  | 8.2.7A | 建筑室外照明及室外显示屏避免产生光污染 | 10 |  |
|  | 8.2.8 | 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风 | 10 |  |
|  | 8.2.9 | 采取措施降低热岛强度 | 10 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

## 8.1 控制项

### 8.1.1 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。

- 达标自评

□达标   □不达标

- 预评价要点

□住宅建筑

住区位于光气候区_______

所在城市为_______，属于：□大城市、□中小城市

本项目中住宅标准日最低日照时数：    小时

住区内是否有老年人住宅建筑：□是、□否

如有老年人住宅建筑，则老年人住宅建筑冬至日日照时数：     小时

是否为旧区改建内的新建住宅：□是、□否

周围建筑情况，是否影响周围建筑的日照：□是、□否

□公共建筑

本项目是否为以下几类建筑类型：□托儿所、□幼儿园、□中小学校、□以上皆不是

如是托儿所或幼儿园，则其生活用房冬至日底层满窗日照小时数：     小时

如是中小学校，则其南向的普通教室冬至日底层满窗日照小时数：    小时

周边是否有住宅建筑、学校建筑等有日照要求的建筑：□是、□否

如周边有住宅建筑、学校建筑等有日照要求的建筑，本项目是否影响其日照要求：□是、□否

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 规划批复文件 |
| 2 | 建筑专业施工图 |
| 3 | 日照模拟分析报告 |

实际提交材料：

### 8.1.2 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。

- 达标自评

□达标□不达标

- 预评价要点

项目是否属于居住区：□是、□否

项目属于第□Ⅲ、□Ⅳ建筑气候区

居住区夏季平均迎风面积比（ξs）：    ；

居住区活动场地的遮阳覆盖率广场    %、游憩场    %、停车场    %、人行道    %；

居住区夏季逐时湿球黑球温度：____℃

居住区夏季平均热岛强度：____℃

简要说明室外热环境情况。（100字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 建筑专业施工图 |
| 2 | 景观专业施工图 |
| 3 | 场地热环境计算报告 |

实际提交材料：

### 8.1.3 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式。

- 达标自评

□达标□不达标

- 预评价要点

- 乡土植物，复层绿化

绿化物种是否主要选用适宜当地气候和土壤条件的乡土植物：□是、□否

是否采用包含乔、灌木、地被的复层绿化：□是、□否

如绿化植物种植在地下车库顶板上，则种植区域覆土深度：   m

地下车库顶板上排水设施情况：

□住宅建筑

- 绿地配植乔木

项目用地面积：   m2，绿地面积：   m2

绿地中乔木的数量：株，平均每100m2绿地面积上的乔木数：___  株

请列举本项目中的主要绿化物种：（200字以内）

□公共建筑

- 采用垂直绿化、屋顶绿化等方式

是否采用屋顶绿化：□是、□否

是否采用垂直绿化：□是、□否

屋顶可绿化面积：   m2；屋顶绿化面积：   m2；屋顶绿化面积占屋顶可绿化面积比例：   %

简要说明屋顶绿化或垂直绿化，包括屋顶绿化或垂直绿化的位置、方式；主要植物种类等（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 建筑专业施工图 |
| 2 | 景观专业施工图 |
| 3 | 结构专业施工图 |
| 4 | 给排水专业施工图 |

实际提交材料：

### 8.1.4 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于 10hm2 的场地应进行雨水控制利用专项设计。

- 达标自评

□达标□不达标

- 预评价要点

- 场地用地面积是否大于10hm2：□是、□否。

如场地用地面积大于10hm2，简要描述场地雨水专项规划设计，包含对场地内径流减排、污染控制、雨水收集回用等的全面统筹规划设计；小于10hm2的项目简述场地雨水综合利用方案（根据场地条件合理采用雨水控制利用措施）。（300字以内）

- 场地的竖向设计有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用

简要说明根据场地条件合理采用雨水控制利用措施满足雨水的下渗、滞蓄或再利用的要求。（300字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 场地地形图、场地竖向设计图纸 |
| 2 | 给排水专业施工图 |
| 3 | 景观专业施工图 |
| 4 | 雨水控制利用专项规划设计或方案 |
| 5 | 年径流总量控制率计算书 |

实际提交材料：

### 8.1.5 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。

- 达标自评

□达标□不达标

- 预评价要点

标识系统具备的特点：

1）	同一种类型标识信息区分信息的重要程度，在统一版面布置；是 否

2）	不同类型标识信息版面单独设置；是 否

3）	有无障碍设施空间环境中，设置有无障碍信息；是 否

4）	导向标识信息系统应具备便于及时更新与扩充内容的可调整性。是 否

简要说明建筑内外便于识别和使用的标识系统的设置情况。

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 建筑专业施工图 |
| 2 | 标识系统设计文件 |

实际提交材料：

### 8.1.6 场地内不应有排放超标的污染源。

- 达标自评

□达标   □不达标

- 预评价要点

- 场地无排放超标的污染源

场地内是否有以下建筑或设施：

□餐饮类建筑、□锅炉房、□垃圾运转站、

□其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施（     ）、□以上皆无

如有以上建筑或设施，简要说明避免排放超标的控制措施：（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 环境影响登记表 |
| 2 | 污染源治理措施分析报告 |

实际提交材料：

### 8.1.7 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。

- 达标自评

□达标   □不达标

- 预评价要点

项目垃圾容积、收集点是否与周边景观相协调：口是 口否

项目是否制定垃圾管理制度：口是 口否

垃圾管理制度中是否明确对可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾等进行分类收集：口是口否项目场地是否设置分类垃圾容器或收集站(点)：口是 口否

垃圾设施是否与景观协调：口是 口否

请简要说明项目垃圾管理制度的内容，应包括垃圾容器和收集点的设置数量和位置，以及清运和处理措施。

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 建筑专业设计文件 |
| 2 | 垃圾收集设施布置图 |

实际提交材料：

8.1.8环境宜居相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB  55016、《市容环卫工程项目规范》GB 55013、《园林绿化工程项目规范》GB 55014、建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定

- 1、达标自评

□达标 □不达标

- 2.预评价要点

简要说明环境宜居相关技术要求及措施。（200字以内）。

- 3、证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 相关专业施工图 |

实际提交材料：

## 8.2 评分项

## I场地生态景观

### 8.2.1 充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观。（总分10分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） |  | 自评得分（分） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2.1 | 保护场地内原有的自然水域、湿地、植被等，保持场地内的生态系统与场地外生态系统的连贯性 | 10 |  |  |  |
|  | 采取净地表层土回收利用等生态补偿措施 | 10 |  |  |  |
|  | 根据场地实际状况，采取其他生态恢复或补偿措施 | 10 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 10 |  |  |

- 预评价要点

项目场地内是否有自然水域：□是、□否，建设过程中是否被改造：□是、□否；

项目场地内是否有湿地：□是、□否，建设过程中是否被改造：□是、□否；

项目场地内是否有植被：□是、□否，建设过程中是否被改造：□是、□否；

场地设计与建筑布局是否充分利用原有地形地貌：□是、□否

场地设计是否对原有的表层土进行保护利用：□是、□否

如对场地内原有的自然水域、湿地和植被进行了改造，简要说明工程结束后所采取的生态补偿措施（包括表层土的利用措施）。（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 场地地形图 |
| 2 | 生态补偿方案 |

实际提交材料：

### 8.2.2 规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。（总分10分）

1、得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） |  | 自评得分（分） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2.2 | 场地年径流总量控制率 | 达到 55% | 5 |  |  |  |
|  |  | 达到 70% | 10 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 10 |  |  |

2、预评价要点

- 径流总量控制

项目所在城市：

项目雨水目标年径流总量控制率：     %，对应的设计降雨量：     mm

本项目总调蓄容积为      m³

建设用地面积（m2）

综合径流系数

实际控制降雨量（mm）

项目实际年径流总量控制率：     %

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 场地地形图、场地竖向设计图纸 |
| 2 | 给排水专业施工图 |
| 3 | 景观专业施工图 |
| 4 | 雨水控制利用专项规划设计或方案 |
| 5 | 年径流总量控制率计算书 |

实际提交材料：

### 8.2.3 充分利用场地空间设置绿化用地。（总分16分）

- 得分自评

□住宅建筑

| 序号 | 评价内容 |  |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2.3-1 | 绿地率达到规划指标 105% 及以上 |  |  | 10 |  |
|  | 住宅建筑所在居住街坊内人均集中绿地面积Ag(m2/人） | 新区建设 | 0.5 | 2 |  |
|  |  |  | 0.50＜Ag＜0.60 | 4 |  |
|  |  |  | Ag≥0.60 | 6 |  |
|  |  | 旧区改造 | 0.35 | 2 |  |
|  |  |  | 0.35＜Ag＜0.45 | 4 |  |
|  |  |  | Ag≥0.45 | 6 |  |
| 合计 |  |  |  | 16 |  |

□公共建筑

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） |  | 自评得分（分） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2.3-2 | 公共建筑绿地率达到规划指标 105% 及以上 | 10 |  |  |  |
|  | 绿地向公众开放 | 6 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 16 |  |  |

（本条第2款第2项，对幼儿园、小学、中学、医院建筑的绿地，评价时可视为向社会公众开放，可直接得分。）

- 预评价要点

- 绿地率：

场地内的绿地面积：    m2，建设用地面积：    m2

建设绿地率：    %，规划要求绿地率：    %

建设绿地率达到规划指标的    %

绿地率是否满足提高至规划指标的105%以上：□是、□否

□住宅建筑：人均集中绿地面积

住区总公共绿地面积：    m2，

居住人口人：    人（若当地有具体规定，应按照当地规定取值，如无统一规定按每户3.2人计算）

人均集中绿地面积：    m2/人

□公共建筑：绿地向社会公众开放

以下公共类型建筑第2款第2项可直接得分：□幼儿园 □小学 □中学 □医院，

除上述建筑以外的其他公共建筑项目绿地是否向社会公众开放：□是、□否

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 用地规划条件 |
| 2 | 建筑专业施工图 |
| 3 | 景观专业施工图 |
| 4 | 公共建筑项目绿地向社会开放实施方案 |

实际提交材料：

### 8.2.4 室外吸烟区位置布局合理。（总分9分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.2.4-1 | 室外吸烟区布置在建筑主出入口的主导风的下风向，与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于 8m,且距离儿童和老人活动场地不少于 8m | 5 |  |
| 8.2.4-2 | 室外吸烟区与绿植结合布置，并合理配置座椅和带烟头收集的垃圾筒，从建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识 | 4 |  |
| 合计 |  | 9 |  |

- 预评价要点

室外吸烟区布置位置：    ，距离建筑出入口、新风进气口、可开启窗扇的距离为：    米，

距离儿童和老人活动场所的距离为：    米；

室外吸烟区具备以下功能： □带烟头的垃圾桶、□吸烟位置导向标识、□吸烟有害健康的警示标识语

简要说明室外吸烟区布局情况。（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 建筑专业施工图 |
| 2 | 景观专业施工图 |

实际提交材料：

### 8.2.5 利用场地空间设置绿色雨水基础设施，汇集场地径流进入设施，有效实现雨水的滞蓄与入渗，并按下列规则分别评分并累计（总分15分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2.5-1 | 下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例 | 达到 40% | 3 |  |
|  |  | 达到 60% | 5 |  |
| 8.2.5-2 | 衔接和引导不少于 80% 的屋面雨水进入设施 |  | 3 |  |
| 8.2.5-3 | 衔接和引导不少于 80% 的道路雨水进入设施 |  | 4 |  |
| 8.2.5-4 | 硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到 50% |  | 3 |  |
| 合计 |  |  | 15 |  |

- 预评价要点

- 下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例：

绿色雨水基础设施统计：

| 序号 | 绿色雨水基础设施类型 | 面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 雨水花园 |  |
| 2 | 下凹式绿地 |  |
| 3 | 其他 |  |
| 合计 |  |  |
| 场地绿地面积（m2） |  |  |
| 有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例（%） |  |  |

- 合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入地面生态设施

屋面采用衔接和引导雨水进入地面生态设施的面积：      m2

屋面总面积：      m2；屋面采用衔接和引导雨水进入地面生态设施的比例：      %

道路采用衔接和引导雨水进入地面生态设施的面积：      m2

道路总面积：      m2；道路采用衔接和引导雨水进入地面生态设施的比例：      %

简要描述场地内屋面雨水、道路雨水进入地面生态设施的衔接和引导设计，及相应的径流污染控制措施。（300字以内）

- 硬质铺装地面中透水铺装面积的比例

透水铺装面积统计计算表：

| 序号 | 透水铺装类型 | 面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 植草砖 |  |
| 2 | 透水沥青 |  |
| 3 | 透水混凝土 |  |
| 4 | 透水地砖 |  |
| 5 | 其他 |  |
| 透水铺装总面积（m2） |  |  |
| 硬质铺装总面积（m2） |  |  |
| 硬质铺装地面中透水铺装面积的比例（%） |  |  |

当透水铺装下为地下室顶板时，简要描述雨水的渗透方式（200字以内）。

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 场地地形图、场地竖向设计图纸 |
| 2 | 给排水专业施工图 |
| 3 | 景观专业施工图 |
| 4 | 雨水控制利用专项规划设计或方案 |
| 5 | 年径流总量控制率计算书 |
| 6 | 绿地及透水铺装比例计算书 |

实际提交材料：

## II室外物理环境

### 8.2.6 场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的要求，并按下列规则评分（总分10分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.2.6 | 环境噪声值大于 2 类声环境功能区噪声等效声级限值，且小于或等于 3 类声环境功能区噪声等效声级限值 | 5 |  |
|  | 环境噪声值小于或等于 2 类声环境功能区噪声等效声级限值 | 10 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

- 预评价要点

场地位于《声环境质量标准》中    类声环境功能区。

环境噪声检测情况表：				                              单位：dB（A）

| 序号 | 监测点 | 环境噪声标准值 |  | 环境噪声测试值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

简要说明建筑场地周围噪声分布状况，如果拟建噪声敏感建筑不能避免临近交通干线，或不能远离固定的设备噪声源时，说明降噪措施。（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 环境影响登记表 |
| 2 | 场地交通组织、规划总平面图； |
| 3 | 景观园林总平面图、道路声屏障、低噪声路面等降噪措施图纸及文件等 |

实际提交材料：

### 8.2.7 A建筑室外照明及室外显示屏避免产生光污染，并按下列规则分别评分并累计。（总分10分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.2.7A-1 | 在居住空间窗户外表面产生的垂直照度不大于表8.2.7-1规定的最大允许值 | 5 |  |
| 8.2.7A-2 | 建筑室外设置的显示屏表面平均亮度不大于表8.2.7-2规定的限值，且车道和人行道两侧未设置动态模式显示屏。 | 5 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

| 表8.2.7-1 居住空间窗户外表面的垂直照度最大允许值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 照明技术参数 | 应用条件 | 环境区域 |  |  |
|  |  | E2 | E3 | E4 |
| 垂直面照度E (lx) | 非熄灯时段 | 2 | 5 | 10 |
|  | 熄灯时段 | 0* | 1 | 2 |
| 注：*对于公共(道路)照明灯具产生的影响，此值提高到11x。 |  |  |  |  |

| 表8.2.7-2 建筑室外设置显示屏表面平均亮度限值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 照明技术参数 | 环境区域 |  |  |
|  | E2 | E3 | E4 |
| 平均亮度(cd/m²) | 200 | 400 | 600 |

- 2、预评价要点

- 在居住空间窗户外表面产生的垂直照度值

| 照明技术参数 | 应用条件 | 环境区域 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E2 | E3 | E4 |
| 垂直面照度E (lx) | 非熄灯时段 |  |  |  |
|  | 熄灯时段 |  |  |  |
| 注：*对于公共(道路)照明灯具产生的影响，此值提高到11x。 |  |  |  |  |

- 建筑室外设置显示屏表面平均亮度值

| 照明技术参数 | 环境区域 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | E2 | E3 | E4 |
| 平均亮度(cd/m²) |  |  |  |

- 车道和人行道两侧未设置动态模式显示屏：是□ 否□

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 景观照明施工图 |

实际提交材料：

### 8.2.8 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。（总分10分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.2.8-1 | 建筑物周围人行区距地高 1. 5m 处风速小于 5m/s, 户外休息区、儿童娱乐区风速小于 2m/s, 且室外风速放大系数小于 2 | 3 |  |
|  | 除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于 5Pa | 2 |  |
| 8.2.8-2 | 场地内人活动区不出现涡旋或无风区 | 3 |  |
|  | 50% 以上可开启外窗室内外表面的风压差大于 0.5Pa | 2 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

（若只有一排建筑，本条第1款第2项直接得分。）

- 预评价要点

- 冬季典型风速和风向条件下室外风环境：

建筑物周围人行区距地1.5m高处的风速为：      m/s, 户外休息区、儿童娱乐区风速为：m/s风速放大系数为

场地内只有一排建筑：□是□否

除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面最大风压差为：        Pa

- 过渡季、夏季典型风速和风向条件下室外风环境：

场地内人活动区是否会出现涡旋或无风区：□是□否

可开启外窗中，室内外表面的风压差大于0.5Pa的比例：      %

简要说明本项目室外风环境情况、改善风环境的措施。（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 建筑专业施工图 |
| 2 | 景观专业施工图 |
| 3 | 室外风环境模拟计算分析报告 |

实际提交材料：

### 8.2.9 采取措施降低热岛强度,按下列规则分别评分并累计。（总分10分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2.9-1 | 场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有遮阴措施的面积比例 | 住宅建筑达到 30%，公共建筑达到 10% | 2 | 0 |
|  |  | 住宅建筑达到 50%，公共建筑达到 20% | 3 |  |
| 8.2.9-2 | 场地中处于建筑阴影区外的机动车道设有遮阴面积较大的行道树的路段长度超过 70% |  | 3 | 0 |
| 8.2.9-3 | 屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于 0.4 的屋面面积合计达到 75% |  | 4 | 0 |
| 合计 |  |  | 10 | 0 |

- 预评价要点

建筑类型：□住宅建筑 、□公共建筑

红线范围内户外活动场地内的遮荫措施有：

室外活动场地遮阴面积比例：      %

场地中处于建筑阴影区外的机动车道设有遮阴面积较大的行道树的路段长度比例   %

屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于 0.4 的屋面面积比例：       %

降低热岛强度措施比例计算表：

| 类型 | 项目 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 场地内遮荫措施 | 户外活动场地面积（m2） |  |
|  | 室外活动场地遮阴面积比例：（%） |  |
| 路面太阳辐射反射系数 | 处于建筑阴影区外的机动车道、路面面积（m2） |  |
|  | 行道树的路段总长度（m） |  |
|  | 设有遮阴面积较大的行道树的路段长度（m） |  |
|  | 设有遮阴面积较大的行道树的路段长度所占比例（%） |  |
| 屋面太阳辐射反射系数 | 建筑屋面面积（m2） |  |
|  | 屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积（m2） |  |
|  | 屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积所占比例（%） |  |

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 建筑专业施工图 |
| 2 | 景观专业施工图 |
| 3 | 日照模拟分析报告 |
| 5 | 相关比例计算书 |

实际提交材料：

# 9 提高与创新

| 子项 | 条文编号 |  | 条文 | 满分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般规定 | 9.1.1 | 绿色建筑评价时，应按本章规定对提高与创新项进行评价 |  | / |  |
|  | 9.1.2 | 提高与创新项得分为加分项得分之和，当得分大于 100分时，应取为 100 分 |  | / |  |
| 加分项 | 9.2.1 | 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗 |  | 30 |  |
|  | 9.2.2A | 因地制宜建设绿色建筑 |  | 30 |  |
|  | 9.2.3A | 采用蓄冷蓄热蓄电、建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互。 |  | 20 |  |
|  | 9.2.4A | 采取措施提升场地绿容率 |  | 5 |  |
|  | 9.2.5 | 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件 |  | 10 |  |
|  | 9.2.6 | 应用建筑信息模型 (BIM) 技术 |  | 15 |  |
|  | 9.2.7A | 采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度 |  | 30 |  |
|  | 9.2.9 | 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品或绿色建筑性能保险产品 |  | 30 |  |
|  | 9.2.10 | 采取节约资源、保护生态环境、降低碳排放、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益 |  | 40 |  |
| 合计（不得超过100分） |  |  |  | 100 |  |

## 9.1 一般规定

### 9.1.1 绿色建筑评价时，应按本章规定对提高与创新项进行评价。

### 9.1.2 提高与创新项得分为加分项得分之和，当得分大于 100分时，应取为 100 分。

## 9.2 加分项

### 9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。（总分30分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2.1 | 建筑供暖空调系统能耗比行行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015的规定降低 | 降低 20% | 10 | 0 |
|  |  | 降低 30% | 15 |  |
|  |  | 降低 40% | 20 |  |
|  |  | 降低 50% | 25 |  |
|  |  | 降低 60% | 30 |  |
| 合计 |  |  | 30 | 0 |

- 预评价要点

建筑所处城市：   ； 建筑热工气候分区：   ；

执行的建筑节能标准

供暖空调全年能耗分析：

| 用能类别 | 单位 | 参照建筑（限值） | 实际建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供暖 | kWh |  |  |
| 供冷 | kWh |  |  |
| 风机 | kWh |  |  |
| 水泵 | kWh |  |  |
| 总能耗 | kWh |  |  |
| 能耗降低幅度 | % |  |  |

简要说明所采取的其他进一步降低建筑供暖空调系统的能耗的措施（300字以内）。

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 建筑专业施工图 |
| 2 | 暖通空调专业施工图 |
| 3 | 供暖空调系统能耗节能率分析报告 |

实际提交材料：

### 9.2.2 A因地制宜建设绿色建筑，并按下列规则分别评分并累计（总分30分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.2.2A-1 | 传承建筑文化，采用适宜地区特色的建筑风貌设计 | 15 |  |
| 9.2.2A-2 | 适应自然环境，充分利用气候适应性和场地属性进行设计 | 7 |  |
| 9.2.2A-3 | 利用既有资源，合理利用废弃场地或充分利用旧建筑 | 8 |  |
| 合计 |  | 30 |  |

- 预评价要点

简要说明因地制宜建设绿色建筑的设计情况（300字以内）。

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 建筑专业施工图 |
| 2 | 专项分析论证报告 |

实际提交材料：

### 9.2.3A 采用蓄冷蓄热蓄电、建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互（总分20分）

1、自评得分

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.2.3A | 用电负荷调节比例达到5% | 5 |  |
|  | 每再增加1% | 1*N |  |
| 合计 |  | 20 |  |

2、预评价要点

- 用电负荷调节比例：    %

简要说明实现建筑电力交互的技术措施（200字以内）

3、证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 蓄冷蓄热蓄电施工图 |
| 2 | 建筑设备智能调节施工图 |

实际提交材料：

### 9.2.4A采取措施提升场地绿容率，并按下列规则评分。（总分5分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.2.4A-1 | 场地绿容率计算值不低于1.0 | 1 |  |
|  | 场地绿容率计算值不低于 2.0 | 2 |  |
|  | 场地绿容率计算值不低于3.0 | 3 |  |
| 9.2.4A-2 | 场地绿容率实测值不低于1.0 | 2 |  |
|  | 场地绿容率实测值不低于2.0 | 4 |  |
|  | 场地绿容率实测值不低于3.0 | 5 |  |
| 合计 |  | 5 |  |

- 预评价要点

场地乔木叶面积指数：

场地乔木投影面积：    m2

场地乔木株数：    株

场地灌木占地面积：    m2

草地面积：     m2

场地面积：     m2

场地绿容率计算值：

场地绿容率实测值：

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 景观专业施工图 |
| 2 | 绿容率计算书或植被叶面积测量报告 |
| 3 | 当地叶面积调研数据（如有） |

实际提交材料：

### 9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（总分10分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2.5-1 | 主体结构采用钢结构、木结构 |  | 10 |  |
| 9.2.5-2 | 主体结构采用混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例 | 达到 35% | 5 |  |
|  |  | 达到50% | 10 |  |
| 合计 |  |  | 10 |  |

- 预评价要点

主体结构采用：□钢结构、□木结构、□混凝土结构、□混合结构、□以上皆无

主体结构采用混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例：        %

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 结构专业施工图 |
| 2 | 预制构件体积统计和占比计算书 |

实际提交材料：

### 9.2.6 应用建筑信息模型 (BIM) 技术。（总分15分）

- 自评得分

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2.6 | 在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中的 | 一个阶段应用 | 5 |  |
|  |  | 两个阶段应用 | 10 |  |
|  |  | 三个阶段应用 | 15 |  |
| 合计 |  |  | 15 |  |

- 预评价要点

项目应用BIM技术的阶段：

□规划设计阶段、□施工建造阶段、□运行维护阶段

简要说明BIM技术在各阶段的应用以及实现信息共享、协同工作的情况（200字以内）。

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | BIM相关设计文件 |
| 2 | BIM技术应用报告 |

实际提交材料：

### 9.2.7 A采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度，（总分30分）

1、自评得分

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.2.7A | 建筑全寿命期碳排放强度降低10% | 10 |  |
|  | 每再增加1% | 1*N |  |

2、预评价要点

建筑全寿命期碳排放强度降低     %

简要说明建筑碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施（300字以内）。

3、证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 建筑全寿命期碳排放计算分析报告 |
| 2 | 其他相关资料等 |

实际提交材料：

### 9.2.9 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品或绿色建筑性能保险产品。（总分30分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.2.9-1 | 建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题； | 10 |  |
| 9.2.9-2 | 建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程、供热、供冷系统工程的质量问题； | 10 |  |
| 9.2.9-3 | 具有绿色建筑性能保险。 | 10 |  |
| 合计 |  | 30 |  |

- 预评价要点

是否采用建设工程质量潜在缺陷保险产品：□是、□否

是否采用绿色建筑性能保险产品：□是、□否

（1）保险承保范围包括：□地基基础工程、□主体结构工程、□屋面防水工程、□其他土建工程的质量问题、□以上皆无

（2）保险承保范围包括：□装修工程、□电气管线、□上下水管线的安装工程、□供热、供冷系统工程的质量问题、□以上皆无

（3）具有绿色建筑性能保险。是□ 否□

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 建设工程质量保险产品保单 |
| 2 | 其他相关资料等 |

实际提交材料：

### 9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、降低碳排放、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（总分40分）

- 自评得分

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.2.10 | 采取节约资源、保护生态环境、降低碳排放、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益 | 10分/项 | 0 |
| 合计 |  | 40 | 0 |

- 预评价要点

创新设计针对以下哪些方面：□节约能源资源、□保护生态环境、□降低碳排放、□保障安全健康、□智慧友好运行、□传承历史文化、 □其他

简要说明设计创新的内容，具备的社会和经济效益（200字以内）。

- 证明材料

建议提交材料：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 分析论证报告 |
| 2 | 相关证明、说明文件 |

实际提交材料：