附件4

2022年度广东省装配式一体化隔墙安装工

职业技能竞赛技术工作文件

2022年度广东省装配式一体化隔墙安装工

职业技能竞赛组委会

2022年11月

目   录

一、技术描述	1

（一）项目概要	1

（二）竞赛内容与方式	1

（三）基本知识与能力要求	1

二、试题与评判标准	5

（一）试题（样题）	5

（二）比赛时间及试题具体内容	5

（三）评判标准	6

三、评分流程及考核细则	6

（一）评判流程	6

（二）评判方法	7

（三）考核细则	7

四、竞赛场地、设施设备安排	8

（一）赛场规格要求	8

（二）场地布局图	8

（三）场地消防和逃生要求	9

（四）基础设施清单	9

五、项目特殊说明	10

（一) 赛场纪律	10

（二）参赛选手须知	11

（三）工作人员须知	12

六、安全健康和防疫要求	13

(一) 安全健康保障	13

(二) 防疫要求	13

# 一、技术描述

## （一）项目概要

竞赛项目为：一体化隔墙安装，设职工组。

一体化隔墙安装项目是指使用手工工具、机具，按设计要求对装配式装饰一体化墙进行安装施工。比赛中对选手的技能要求主要包括：识读装饰施工图；正确选择、组装和使用工具或设备；材料配备与质量检验；建筑物原结构基面处理；放线；板材切割；装板；管线预埋板的安装；板缝处理与养护；接通预埋的管线；接通预埋的冷热水管管路；施工质量检查。

选手以分组项目的方式参赛。

## （二）竞赛内容与方式

竞赛内容包括理论知识和操作技能两部分，理论知识占总分数的30%，操作技能占总分数的70%。按总分数排名择优奖励。

1. 理论知识

一体化隔墙安装专业基础理论、技术原理及相关知识等。采取笔试方式进行，竞赛时间为1个小时。

2. 操作技能

一体化隔墙安装。以现场实际操作的方式进行，按要求完成操作项目任务，竞赛时间为1.5小时。

## （三）基本知识与能力要求

竞赛标准以以装配式一体墙安装工职业技能标准及行业规范（如JGJT 157-2014《建筑轻质条板隔墙技术规程》等）为依据，适当增加新知识、新技术、新设备、新技能等相关内容。相关要求如下：

1.基本要求

(1)遵守国家法律法规和有关规定。

(2)热爱本职工作，自觉履行装配式一体化墙安装工工作职责。

(3)认真领会设计意图，精心操作，严格按图施工。

(4)互相协作，密切配合，共同完成任务。

(5)听从指挥，服从分配，遵守劳动纪律。

(6)做到安全、文明施工，杜绝事故，防患未然。

(7)树立质量第一的思想，做到精益求精，确保工程质量。

(8)工作认真负责，严于律已，不骄不躁，吃苦耐劳。

(9)钻研业务，努力提高专业技能。

2.理论知识

2.1相关法律、法规知识

劳动法、建筑法、消防法、合同法等相关条款。

2.2装配式一体化墙安装工须知

(1)装饰行业发展简史。

(2)装配式一体化墙安装工程质量标准，依据JGJT 157-2014《建筑轻质条板隔墙技术规程》等。

(3)岗位责任制和规范要求。

(4)室内外装饰装修注意事项。

(5)文明施工及环境保护意识。

(6)安全防范意识。

2.3装配式一体化墙安装专业基础知识

(1)装配式一体化墙安装基本概念、施工规范和质量要求。

(2)装配式一体化墙施工图识图。

(3)管线连接构造。

(4)装饰材料的基本知识：填缝料材料基本知识、填缝料配制知识、复合夹芯条板的材料知识、金属连接件及锚固件知识。

(5)安装工具知识。

(6)安装工艺知识。

(7)施工环境要求。

(8)一般装配式一体化墙安装常出现的质量问题，包括复合夹芯条板墙开裂现象、松动现象、墙体垂直度偏差问题、管线错位等预防措施。

(9)复合夹芯条板墙安装位置基面处理质量要求。

(10)复合夹芯条板安装的质量标准及允许偏差；管线连接工艺及允许偏差。

(11)装配式一体化墙安装常出现的问题，包括开裂现象、松动现象、管线错位等及其预防措施。

(12)测量放线、排版与接管知识。

(13)安全施工知识。

(14)施工操作、验收规范。

3.技能要求

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工准备 | （一）识图 | 1、能够识读一体化墙体施工图 | 1.能正确识读出施工图内容，包括图线名称、尺寸标识、符号种类、附图说明等，不会出现偏差 2.能正确领会设计要求及效果 |
|  | (二)工具准备 | 能够正确选用工具 | 1.正确辩别工具的种类及用途 2.工具的正确使用 |
|  | (三)材料准备 | 能够按施工用量的需要，准确配备材料 | 1.填缝料的调制，确保正确配比与调制效果 2.板材的堆叠、搬运与分拣，确保板材完整无缺损，正确分拣各规格与品类 |
| 复合夹芯条板施工 | (一)基层检查处理 | 1.能够运用工具将地面表面的浮灰、污垢油渍等清除干净，并对基层进行酒水湿润 | 1.地面清理的方法与干净程度 2.施工部位基层面的洒水处理 |
|  | （二）放线 | 1.能够对施工现场进行放线 | 1.根据图纸勘察现场情况 2.根据现场的轴线放出隔墙的位置线 3.放出预留管线点位的位置线 |
|  | （三）复合夹芯条板安装 | 1．板材裁切 | 1.现场尺寸测量 2.板材预留套管的位置加工及优化利用 3.使用电动切割工具切割板材，切口平顺整齐 4.现场扬尘控制，避免尘粉飞扬 |
|  |  | 2．装板 | 1.靠柱子端，柱子接触面采用抗震卡件固定 2.使用灰刀给板材上浆 3.用辅助工具装板，安装到位 4.装板后，板材校正 5.板材固定，方法与技巧 6.板材安装的顺序 |
|  |  | 3.管线预埋板的安装 | 1.能按照图纸标示准确识别管线预埋板编号、安装位置、点位位置、正反面及上下端朝向 2.对需要连接套管部位开工艺槽口 3.把预埋管线板材的线管与主体预埋线管接通 |
|  |  | 4.板缝处理 | 1.板面缝隙的外观 2.板缝及连接位置的压缝勾缝处理 |
|  | （四）检查与修复 | 1.复核图纸与现场 | 1.图纸与现场施工复核，确保无错漏 2.水电点位复核，确认无错漏 |
|  |  | 2.整改修复 | 1.检查有错的地方进行整改 2.墙体接缝及槽口，以及施工过程崩缺地方进行修复 |

4.各要求权重比例如下表：

| 理论考试 |  |  | 权重比例 (30%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 | 墙板施工规程基础知识、安装要求、安全文明要求 |  | 30%分 |
| 技能操作 |  |  | 权重比例 (70%) |
| 技能要求 | 施工准备 | 识图 | 5% |
|  |  | 工具准备与维修 | 5% |
|  |  | 材料准备（制浆、板材分拣正确） | 5% |
|  | 复合夹芯条板 施工 | 基层处理 | 10% |
|  |  | 板材裁切 | 15% |
|  |  | 装板 | 25% |
|  |  | 管线预埋板安装连接 | 20% |
|  |  | 板缝处理 | 15% |
| 扣分项 |  |  | 按每项扣分，累计最多20分 |
| 安全文明 | 安全措施 | 未正确佩戴安全帽；未正确使用脚手架；以危险方式使用工具设备；墙体搬运和立板过程出现重大失误和危险行为等 | 每出现一项，扣罚1-2分，累计最多扣罚5分 |
|  | 粉尘和固废控制 | 未有效控制粉尘飞扬，严重污染现场环境；未合理裁切和控制板材损耗，造成大量废料；其它对周这环境严重影响行为 | 每出现一项，扣罚1-2分，累计最多扣罚5分 |
| 考场纪律 |  | 出现考试作弊行为；不服从考场纪律和工作人员要求等行为；其它严重影响考场纪律行为 | 每出现一项，扣罚10分，累计最多扣罚20分。情节严重者，经裁判委员会认定可直接取消其参赛资格和考试成绩 |
| 合计 |  |  | 100分 |

# 二、试题与评判标准

## （一）试题（样题）

理论考试有单选题、多选题、判断题三种题型。

## （二）比赛时间及试题具体内容

1.比赛时间安排：

理论考试 60 分钟，实操 90 分钟。

2.试题：

根据能公开尽量公开的原则，理论试题在理论培训过程都基本会涉及，正式赛题由专家组对公布的赛题的内容进行30%以内的修改命制。

理论赛题抽取是在大赛组委会监督仲裁组的监督下，在专家组提供的题库中，随机抽取。

## （三）评判标准

1．分数权重：

理论：卷面分值100分，占总分值 30%。

实操：卷面分值100分，占总分值 70%。

竞赛总成绩 = 理论成绩×30%+实操成绩×70%

2.成绩并列：

名次的排序根据选手竞赛总成绩从高到低依次排定。若出现成绩并列的情况，以实操任务得分高者优先。若实操得分相同，以实操用时少者优先。

# 三、评分流程及考核细则

## (一)评判流程

实际操作竞赛评分由结果评分、违规扣分两部分组成。

1.结果评分

结果评分由评分裁判根据评分细则，对选手提交的成果进行评分，并记录评分结果；若评分裁判对选手的评分有分歧时，由裁判长裁决。

2.违规扣分

选手比赛中有下列情形者将予以扣分：

(1)安全文明措施。表现不规范、不达标，包括安全用具的佩戴和使用、操作步骤、操作方法、操作规范性等，累计扣总分5%以内。

(2)对粉尘、固废等环境影响。在完成工作任务的过程中，因操作不当导致严重影响现场环境行为，如扬尘、固废等，累计扣总分5%以内。如情况严重者经裁判委员会认定取消比赛资格。

(3)违反赛场纪律行为。如考试作弊、不服从工作人员安排、故意损坏赛场设施设备严重不符合职业规范的行为，视情节扣总分10%，情况严重者经裁判委员会认定取消比赛资格。

## （二）评判方法

1.采用结果评分的任务，将根据任务书要求的内容，对选手完成的成果进行评判。

2.评判方法规范、统一、标准，保证对所有选手一致。

## （三）考核细则

| 项目 | 总分 | 评分标准 |  | 评分要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 评分细则 | 得分 |  |
| 施工操作 | 25 | 识图 | 0-5分 | 对图纸正确识别，无出现偏差和不符 |
|  |  | 工具准备与维修 | 0-5分 | 能正确识别和使用各种工具，未出现明显违规和失误 |
|  |  | 材料准备（制浆、板材分拣正确） | 0-5分 | 1.填缝料的调制，确保正确配比与调制效果 2.板材的堆叠、搬运与分拣，确保板材完整无缺损，正确分拣各规格与品类 |
|  |  | 基层处理 | 0-10分 | 1.地面清理的方法与干净程度 2.施工部位基层面的洒水处理 |
| 施工厚度 | 40 | 板材裁切 | 0-15分 | 1.使用电动切割工具切割板材，切口平顺整齐， 4.现场扬尘控制，避免尘粉飞扬 |
|  |  | 装板 | 0-25分 | 1.使用自钻螺栓将抗震卡件牢固固定在钢构件上 2.聚合物砂浆涂抹均匀，所有接逢处均无漏涂 3.条板安装到位，无明显偏差 4.表面平整度和垂直度均控制在3mm/2米范围（采用靠尺和楔型塞尽测量） 5.安装后用手推，无松动、摇晃及不稳情况 |
| 缝宽均匀 | 35 | 管线预埋板安装 | 0-20分 | 安装正确，对接精准，无出现明显偏离或无法对接情况每出现一项扣罚2.5分，直到累计最多扣罚5分 |
|  |  | 板缝处理 | 0-15分 | 检测缝宽度控制在5-8mm内 所有接缝均进行压缝勾缝处理 |
| 总分 |  |  |  | 100分 |

# 四、竞赛场地、设施设备安排

## （一）赛场规格要求

本项目场地总体面积（总长度47米、总宽度30米），工位数量21个，每个工位的面积27平方米（长度6.0米、宽度4.5 米）。

- 场地布局图

- (三) 场地消防和逃生要求

1.赛场必须留有安全通道。竞赛前必须明确告诉选手和裁判员安全通道和安全门位置。

2.赛场必须配备灭火设备，并置于显著位置。

3.赛场应具备良好的通风、照明和操作空间的条件。

4.组委会应做好竞赛安全、健康和公共卫生及突发事件预防与应急处理等工作。

## （四）基础设施清单

1.实操赛场提供竞赛相关的设施、设备（无需选手自带）。

实操赛场提供设施、材料清单表

| 序号 | 名称 | 规格和说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装钢框架及支撑 | 3.000*2.440，每个框架1个工位 | 1个 |
| 2 | 复合夹芯条板 | 2440*610*100 | 3张 |
| 3 | 复合夹芯条板（线管预埋） | 2440*610*100 | 1张 |
| 4 | 复合夹芯条板（水管预埋） | 2440*610*100 | 1张 |
| 5 | 镀锌U型固定卡件 | 101*35*100*1.5 | 10个 |
| 6 | 木楔 |  | 15个 |
| 7 | 聚合物砂浆 | 25㎏/包 | 2包 |
| 8 | 外六角自钻螺丝 | 5.5*25 | 20颗 |

2.实操赛场不提供需选手自带工具清单

选手自带工具清单表

| 序号 | 名称 | 规格和说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工具名称 | 说明 | 每组需要的数量 |
| 1 | 撬棍 |  | 1 |
| 2 | 手提切割机 | 切割100mm墙板 | 1 |
| 3 | 激光水平仪 |  | 1 |
| 4 | 橡胶锤子 |  | 1 |
| 5 | 墨斗 |  | 1 |
| 6 | 浆桶 |  | 1 |
| 7 | 拌浆机 |  | 1 |
| 8 | 手提冲击电钻 | 配Φ8钻头 | 1 |
| 9 | 灰刀 |  | 2 |
| 10 | 2米靠尺 |  | 1 |
| 11 | 喷水壸 |  | 1 |
| 12 | 记号笔/铅笔 |  | 1 |
| 13 | 外六角批头 |  | 1 |
| 14 | 拖把线 | 现场提供电箱到工位附近 | 1 |
| 15 | 安全帽与反光衣 |  | 3 |
| 16 | 手套 |  | 3 |
| 17 | 口罩 |  | 3 |

# 五、项目特殊说明

## （一) 赛场纪律

1.选手按组委会安排通过抽签决定比赛的场次和工位。

2.比赛日选手工具（自带工具用品除外）以及赛场提供的物品、资料一律不准带离竞赛工位。

3.选手禁止将移动电话带入比赛工位，禁止比赛时使用手机、照相机、录像机等设备，禁止携带和使用自带的任何存储设备。

4.比赛时，除裁判长和现场裁判外任何人员不得主动接近选手及其工作区域，选手有问题只能向裁判长和现场裁判反映。

5.比赛结束哨声响起以后，选手应立即停止工作，并将比赛试题和评分表放在工作台上，走出自己的工位。

6.未经裁判长允许，选手不得延长比赛时间。

7.参赛选手只允许在自己的工位内工作。

8.参赛选手只允许使用自己工位上的工具、材料，除裁判长同意才可向他人借用。

9.参赛选手在完成自己比赛题目后，举手示意现场裁判，并退出比赛工位，经和现场裁判确认比赛耗时后，退至现场讨论区等候评分。

10.在比赛期间参赛选手不准离开比赛工位，如果有特殊重要原因，必须通知现场裁判并在事件记录表中签字。

11.在竞赛过程中如发现问题（如设备故障等），选手应立即向现场裁判反映。得到同意后，选手退出到工作区外等候，等待故障处理完后方可继续比赛。如属于设备故障，补时时间为从选手示意到故障处理结束这段时间，否则不予补时。

12.评分期间，选手按裁判人员的指令要求操作设备，不允许更改、调整比赛设备及相关控制程序。

## （二）参赛选手须知

1.参赛选手应严格遵守赛场规章、操作规程，保证人身及设备安全，接受裁判员的监督和警示，文明竞赛。

2.选手在赛场内应始终佩戴参赛凭证。

3.参赛队员应自觉遵守赛场纪律，服从裁判、听从指挥、文明竞赛。禁止将通讯工具带入赛场。

4.竞赛准备阶段，各参赛队自行决定分工、工作程序和时间安排，在指定赛位上完成竞赛准备工作。

5.竞赛过程中，因严重操作失误或安全事故不能进行竞赛的，现场裁判员有权中止该队竞赛。

6.在竞赛过程中，参赛选手不得故意干扰其他队的竞赛。

7.参赛选手按竞赛规定进行观测、记录的轮换。

8.选手在收到开赛信号前不得开始操作，上交成果时，裁判停表，裁判长应与分项裁判共同在任务完成确认表上签字，竞赛计时结束。

9.检录后的选手，应在工作人员的引进下，提前 15 分钟到达竞赛现场，从竞赛计时开始，比赛开始 15 分钟后，选手未到即取消该项目的参赛资格。

## （三）工作人员须知

1.树立服务观念，一切为选手着想，以高度负责的精神、严肃认真的态度和严谨细致的作风，积极完成本职任务。

2.注意文明礼貌，保持良好形象，熟悉竞赛指南。

3.于赛前 30 分钟到达赛场，严守工作岗位，不迟到，不早退，不无故离岗，特殊情况需向赛会请假。

4.熟悉竞赛规程，严格按照工作程序和有关规定办事，遇突发事件，按照安全工作预案，组织指挥人员疏散，确保人员安全。

5.保持通信畅通，服从统一领导，严格遵守竞赛纪律，加强协作配合，提高工作效率。

6.严格遵守相关保密制度。

# 六、安全健康和防疫要求

## (一) 安全健康保障

赛场应准备下表所列的常规医疗物品，并配备一名医务人员随时准备处理现场突发伤害事故。

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酒精棉 | 1盒 |  |  |
| 2 | 纱布 | 1卷 |  |  |
| 3 | 创可贴 | 1盒 |  |  |
| 4 | 保心丸 | 1瓶 |  |  |
| 5 | 医用剪刀 | 1把 |  |  |

## (二) 防疫要求

为确保比赛工作安全有序进行，所有参赛人员务必做好参赛期间及往返途中安全及个人防护工作。大赛期间，所有人员均须佩戴口罩，并配合赛项承办方做好安全稳定及疫情防控相关工作。