- 盆腔脏器脱垂盆底康复治疗操作规程

1、询问病史

2、体格检查

3、盆底肌力初筛

4、填写病历及各种生活问卷（电子版包括尿失禁、性生活质量、盆底功能障碍、随访表等问卷）

5、电诊断

6、电刺激及生物反馈：

（1）给予频率为8～32Hz脉宽为320～740us的电刺激和生物反馈。 作用：训练患者学会I类肌纤维收缩以及学会分开会阴与腹部的收缩。

（2）给予频率为30Hz脉宽为500us的电刺激和生物反馈。 作用：增加I类肌纤维肌力。

（3）给予频率为20～80Hz脉宽为20～320us的电刺激和生物反馈。 作用：让患者学习II类肌纤维收缩，锻炼II类肌纤维肌力。

（4）给予I类与II类肌纤维反馈训练模块，让患者跟着模块练习。 作用：加强患者的I类和II类肌纤维肌力。

（5）给予各种场景的生物反馈模块，让患者跟着模块练习。 作用：训练患者在各种场景时，盆底肌肉也处于收缩状态而不会出现脱垂现象。

（6）给予搬重物情况下的生物反馈训练模块，让患者跟着模块练习。 作用：让患者学会在搬重物情况下保持盆底肌肉收缩而不会出现脏器脱垂。

（7）给予A3的生物反馈训练模块，让患者跟着模块练习，而且需要模拟咳嗽时，患者收缩盆底肌肉。 作用：训练患者在咳嗽时或有腹压增加时收缩盆底肌肉从而不会出现脱垂。

（8）给予会阴-腹部协调收缩的生物反馈训练模块，让患者跟着模块练习。作用：训练患者在直立位时，会阴-腹部协调收缩，从而训练当腹压增加时，盆底肌肉处于收缩状态。

7、治疗前中后要进行两次以上的电诊断以了解疗效，及时调整治疗方案。

8、自动记录和分析治疗结果，打印报告。

9、疗程结束根据病人主观症状和客观标准的变化来评价疗效。决定是否需要做第二疗程，并使用盆底肌肉康复器进行家庭锻炼，以巩固治疗效果。

10、每次治疗15－３0分钟，每星期两次，每疗程10－15次，三个月后进行第二疗程。