- 性功能障碍盆底康复治疗操作规程

1、询问病史

2、体格检查

3、盆底肌力初筛

4、填写病历及各种生活问卷（电子版包括尿失禁、性生活质量、盆底功能障碍、随访表等问卷）

5、电诊断

6、电刺激及生物反馈： （1）给予频率为85Hz脉宽为500us和频率为15Hz脉宽为500us的电刺激。 作用：唤醒患者深层和浅层肌肉收缩的本体感觉。 （2）给予频率为8～32Hz脉宽为320～740us的电刺激和生物反馈。 作用：训练患者学会I类肌纤维收缩以及学会分开会阴与腹部的收缩。 （3）给予频率为30Hz脉宽为500us的电刺激和生物反馈。 作用：增加深层和浅层肌肉I类肌纤维肌力。 （4）给予频率为2~800Hz脉宽为20~320us的电刺激和生物反馈。 作用：让患者学习深层和浅层肌肉II类肌纤维收缩，锻炼II类肌纤维肌力。 （5）给予A3的生物反馈训练模块，让患者跟着模块练习，而且需要模拟咳嗽时，患者收缩盆底肌肉。 作用：训练患者在性生活时能通过反射性收缩盆底肌肉从而达到性高潮。 （6）给予各种场景的生物反馈模块，让患者跟着模块练习。 作用：训练患者在各种体位都能使盆底肌肉收缩从而达到性高潮。

7、治疗前中后要进行两次以上的电诊断以了解疗效，及时调整治疗方案。

8、自动记录和分析治疗结果，打印报告。

9、疗程结束根据病人主观症状和客观标准的变化来评价疗效。决定是否需要做第二疗程，并使用盆底肌肉康复器进行家庭锻炼，以巩固治疗效果。

10、每次治疗15－３0分钟，每星期两次，每疗程8－10次，三个月后进行第二疗程。