附件2

评分标准

| 序号 | 评分类别 | 细目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分 （30分） | 产品报价 | 满足比选公告要求且最终报价最低的报价确定为比选基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：价格部分得分=（比选基准价/最终报价）×100%×30 | 30 |
| 二 | 商务部分 （20分） | 资质要求 | 具备相关资质要求。提供营业执照复印件、相关授权，未提供不得分。 | 10 |
|  |  | 成功案例 | 近三年相关产品销售案例（提供合同或相关证明材料，未提供不得分）每提供1项得2分，最多得10分。 | 10 |
| 三 | 产品性能 （50分） | 1.所投产品须为市场成熟产品，投标型号或同品牌旗下同系列产品在国内市场销售：5年以上得5分，3年以上得3分，1年以上得1分。 |  | 5 |
|  |  | 2.主机重量小于等于2公斤得5分，大于2公斤并且小于等于3公斤得1分，大于3公斤不得分。 |  | 5 |
|  |  | 3.除颤主机无机盖预插电极片设计得5分，主机带机盖预插电极片设计得3分，主机带机盖无预插电极片设计得1分。 |  | 5 |
|  |  | 4.除颤能量设置：最大能量小于等于200J得5分，最大能量小于等于360J得3分。 |  | 5 |
|  |  | 5.除颤电极片：可区分成人或儿童使用的电极片，电极电缆长度2米（转运不易脱落、除颤更安全；有成人和儿童独立电极片得5分，只有成人电极片得3分。 |  | 5 |
|  |  | 6.除颤方式：半自动操作模式。主机使用寿命大于3年得1分，使用寿命大于5年得3分，使用寿命大于9年得5分。 |  | 5 |
|  |  | 7.节拍器：可在CPR期间开启节拍器，用以提示操作者使用固定频率按压，节拍器可设定的范围80bpm-150bpm(精度±5%)。带节拍器得5分，不带节拍器得1分。 |  | 5 |
|  |  | 8.电极片有效期大于5年得5分，大于2年得3分。 |  | 5 |
|  |  | 9.售后培训服务，每年提供免费培训3次以上得5分，免费培训2次以上得3分，免费培训1次以上得1分。 |  | 5 |
|  |  | 10.保修3年以上得5分，2年以上得3分，1年以上得1分。 |  | 5 |