附件1：

北京市红十字基金会AED除颤仪采购项目采购需求

- 北京市红十字基金会采购进口或合资全自动AED设备12套，含有立式机柜。

- 以上全套设备总价不超过16.8万元（含）,包括安装、机柜、每年两次培训及质保两年的免费换机、免费维修服务。

- 投标型号或同品牌旗下系列产品须为国内市场销售成熟产品。

- 该设备国内有现货，并于2021年12月底前安装调试完毕。

- 具体参数要求如下：

1.主机重量≤2公斤。

2.工作温度范围至少满足 -5℃ ～ 50℃。

3.电池寿命≥5年；主机使用寿命≥5年。

4.主机无机盖预插电极片设计。

5.除颤波：双相波。

6.能量设置：最大能量≤200J。

7.电极片：可区分成人或儿童使用的电极片。

8. 从开机到200J放电准备就绪用时＜9s。

9.电极连接：自动识别除颤电极并选择相对应的能量。

10.节拍器：可在CPR期间开启节拍器，用以提示操作者使用固定频率按压。

11. 在适合条件下，至少可支持150次150J除颤治疗或100次200J除颤治疗。